项目名称：广东省农业科学院动物卫生研究所动物舍区污水处理及地面修整项目

项目编号：201907-184098-0010

招 标 文 件

招标人：广东省农业科学院动物卫生研究所

代理机构：广州市信怡招标代理有限公司

日    期： 二○一九年八月

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《投标一览表》。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府招标效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了招标文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目     录

0H0H0H

第一章 投标邀请	6H6H6H1

1H1H1H第二章 投标人须知	7H7H7H5

2H2H2H第三章 招标人需求书	8H8H8H20

3H3H3H第四章 政府采购合同（样本）	3099H

4H4H4H第五章 开标、评标和定标	35

5H5H5H第六章 附  件（格式）	11H11H11H48

# 0B0B0B第一章 投标邀请

投标邀请

广州市信怡招标代理有限公司受广东省农业科学院动物卫生研究所的委托，对广东省农业科学院动物卫生研究所动物舍区污水处理及地面修整项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、招标项目编号： 201907-184098-0010。

二、招标项目名称：广东省农业科学院动物卫生研究所动物舍区污水处理及地面修整项目。

三、招标项目预算金额（元）：715000.00元。

四、招标数量：详细请看第三章招标人需求书 。

五、招标项目内容及需求 (招标项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

详细请看第三章招标人需求书 。

六、供应商资格：

  - 供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

  - 供应商必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人，并取得合法企业工商营业执照。

  - 供应商《公平竞争承诺书》原件。

  - 供应商须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级或以上级别资质或环保工程专业承包三级或以上级别资质；

  - 供应商持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；

  - 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的主体，拒绝其参与政府采购活动（以代理机构于投标截止日当天查询结果为准。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）。

  - 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。

  - 本项目不接受联合体投标。

获取招标文件方式：供应商凭以下加盖公章的资料前往购买招标文件：

1）供应商营业执照副本复印件（原件备查）；

2）法定代表人证明书，如投标文件为委托代理人签署应同时附上法定代表人证明书和法定代表人授权书。（原件，加盖公章及加盖法定代表人印章或签名）；

3）被授权人身份证复印件（如是法定代表人前往购买招标文件，则提供法定代表人身份证复印件）；

以上材料报名时按要求提供加盖公章的资料一份并装订成册。提供复印件的需同时提供原件备查，凡不提供原件的一律不予以报名；

供应商购买招标文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取招标文件的供应商的投标。

代理机构对投标人提交的报名资料的核对，不代表其投标资格的确认。投标资格最终根据投标人投标文件中的资格审查资料作出的结论为准。

若已购买招标文件而决定不参加本项目投标的供应商，应在开标前三日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖供应商公章）通知代理机构。

招标文件的公示，根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向招标人或者代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

七、符合资格的供应商应当在2019年8月16日至2019年8月23日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州市信怡招标代理有限公司（详细地址：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房 ）购买招标文件，招标文件售价500元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2019年9月9日14时30分

九、提交投标文件地点：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

十、开标时间：2019年9月9日14时30分

十一、开标地点：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

十二、本公告期限（5个工作日）自2019年8月16日至2019年8月22日止。

十三、联系事项

（一）招标人：广东省农业科学院动物卫生研究所     地址：广州市天河区五山白石岗

联系人：罗主任                             联系电话：020-85291371

传真：020-85291478                         邮编：510800

（二）代理机构：广州市信怡招标代理有限公司        地址：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

联系人：陈小姐                              联系电话：020-89001297

传真：020-89001292                          邮编：510310

（三）招标项目联系人：陈小姐                     联系电话：020-89001297

发布人：广州市信怡招标代理有限公司

发布时间：2019年8月15日

# 1B1B1B第二章 投标人须知

投标人须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 人民币柒仟元整（￥7000元） |
|  | 收取投标保证金方式 | 投标保证金以支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 |
|  | 投标保证金递交时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
|  | 保证金汇入户址 | 收款单位名称：广州市信怡招标代理有限公司 开 户 银 行：中国工商银行股份有限公司广州大塘支行 账 号：3602089919200060023 |
|  | 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定 | （1）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标人须知一览表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保，投标人按投标人须知一览表选定专业担保机构。 专业担保机构的选择：投标人必须选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保有限公司、东莞市金鼎融资担保有限公司、广东盈腾融资担保有限公司任一家作为专业担保机构。 联系方式如下： 名称; 地址; 联系电话; 联系人. 中国投融资担保股份有限公司; 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼; 010-88822892/ 15011155178 010-88822659/ 18001263459; 安国山 何 嘉. 广东省融资再担保公司; 广州市东风中路481号粤财大厦; 020-83063201 13660420475; 李世杰. 东莞市金鼎融资担保有限公司; 东莞市东城区君豪商业中心9楼; 13729920608 13712393608 0769-2332688-8013 传真：0769-23326788; 谭彪 朱建明. 广东盈腾融资担保有限公司; 广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼; 0757-22662204 13380217128 13380217100 传真：0757-22662211; 古丽芬 梁斯琳. （2）有效期超过投标有效期30天； （3）采用其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。 |
|  | 招标代理服务费 | 收费依据及方法：招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文货物类规定进行计算。 |
|  | 招标代理服务费及专家费支付方式 | 中标供应商在领取《中标通知书》前直接一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费及专家费（专家费按实结算）。 |
|  | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算 |
|  | 投标有效期 | 自从投标截止日起90天，中标人的投标有效期自动延长至合同终止为止 |
|  | 投标文件数量 | 五份（一份正本、四份副本）、电子文档一份（要求光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准）、唱标信封一份 |
|  | 投标文件的递交时间 | 详见温馨提示 |
|  | 投标截止时间 | 详见投标邀请 |
|  | 开标时间 | 详见投标邀请 |
|  | 合同履约保证金 | 详见投标邀请 |
|  | 采购预算 | 详见投标邀请 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
| （13） | 资金来源 | 财政性资金 |
| （14） | 现场考察或者召开开标前答疑会 | 不举行 |

- 说 明

- 招标适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，且只能作一个报价和方案，否则将作无效投标处理。

- 定义

  - “招标人”系指广东省农业科学院动物卫生研究所。

  - “代理机构”系指广州市信怡招标代理有限公司。

  - “投标人”系指向代理机构提交投标文件的法人、其他组织或者自然人。

  - “甲方”系指招标人。

  - “乙方”系指中标单位。

  - “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

  - “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

  - “中标人”系指法定程序确定并授予合同的投标人。

  - “实质性响应”系指符合招标文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和货物保障的重大偏离或保留。

  - “重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了招标人的权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

- 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 符合投标邀请“供应商资格”要求的特殊条款。

  - 不得参与本招标项目竞争的供应商

除联合体外（如允许），不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受同时参与本招标项目竞争的供应商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的。

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的或法定代表人为同一个人的。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一招标项目竞争的供应商。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。已参与联合体的供应商，不得再单独作为同一招标项目的投标人，也不得再与他人组成另外的联合体参与同一招标项目的投标。

  - 关于分公司投标

可以以分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

3.5. 投标时不得使用其子公司或母公司的业绩用于本项目的投标，如有，相关材料将被视为无效。

- 联合体要求

  - 联合体成员不得在本项目中同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格；

  - 该联合体投标人应在投标文件中提交一份各成员签订的参与本次招标的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》，该协议必须明确中标前联合体内部工作分配以及中标后在合同执行过程中联合体内部的工作分配，并指定其中一家作为联合体的主体单位，该主体单位以联合体的名义处理与本次招标有关的一切事宜，其行为对该联合体产生约束力；

  - 一旦签订中标合同，联合体协议即成为合同的组成部分；

  - 联合体各成员均应提供相应的资格证明文件，尽管明确了联合体主体单位，但联合体各成员在投标、中标及运营的全过程中，仍负有连带的和各自的法律责任；

  - 联合体如需组建项目公司，必须征得招标人书面同意且联合体主体单位应在项目公司中占有最多股份。

  - 联合体的组成及其组织结构在本次招标直至合约期满过程中均不得变更。

- 合格的服务和货物

  - “服务” 是指投标人按招标文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 投标人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

  - 招标人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

  - 投标人应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有编写投标文件和参加投标的所有费用，不论投标的结果如何，代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 其他

  - 供应商向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

- 招标文件

- 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）招标人需求书

（4）政府采购合同（样本）

（5）开标、评标和定标

（6）附件（格式）

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和货物要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

- 招标文件的澄清

  - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知代理机构。政府代理机构将组织招标人对投标人所要求澄清的内容以书面形式予以答复，答复中不包括问题的来源。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

  - 除非需要，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至政府代理机构，投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

- 招标文件的修改

  - 无论出于何种原因，政府代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，政府代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，修改应当在原公告发布媒体上发布修改（更正/变更）公告，应当于开标前15天在政府采购指定媒体通知所有已获取招标文件的投标人，投标人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式（加盖单位公章或电子邮件，传真有效；或者提交法定代表人或委托代理人签署的回执原件）予以确认，如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足十五天的，代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。

  - 根据招标项目的具体情况，代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在政府采购指定媒体上发布公告，并通知所有报名的供应商。

  - 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向代理机构确认。代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

  - 对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

- 投标文件的编制

- 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件的构成

投标人编写的投标文件应编排为三部分：①商务响应文件（包括投标一览表）；②技术响应文件；③唱标信封。投标文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的投标函、投标一览表；

②按要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物是合格的，而且符合招标文件的规定；

④按规定提交投标保证金；

⑤对招标文件第三章作出的书面响应，包括但不限于服务及商务要求等；

⑥投标人认为须提交与评分内容相关的其他资料。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

- 投标文件的编写

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 投标语言和计量单位：投标文件和来往函件应用简体中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

  - 投标人须用人民币作为报价的货币单位。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 投标人应当对投标文件进行装订成册，编制目录和页码，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标人或者代理机构或者政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实核对原件的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

- 投标报价

  - 投标人应按照“第三章　招标人需求书” 中招标项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《投标一览表》及《报价明细表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。中标后不作任何调整。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 报价明细表内容应包含：

    - 招标文件要求全部货物及服务所需的费用；

    - 投标报价包含履行合同所有相关货物及服务所需的费用；

    - 投标报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用；

    - 如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。投标人须知一览表中对进口环节关税和增值税另有规定的，从其规定。

  - 投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

  - 投标人在中标并签署合同后，工期内出现的任何遗漏，均由中标人负责，招标人将不再支付任何费用。

  - 对于报价免费的项目须标明“免费”。

  - 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除招标文件中另有规定，本次招标不接受选择性报价及备选方案，否则将被视为无效投标。

  - 除招标文件中另有规定，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

- 联合体投标（如适用）

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定，对“合格的投标人”的特殊条款要求至少有一方符合。

    - 联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同。

    - 业绩、奖项等的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体单位情况评分。（如招标人需求有相应约定的从其约定）。

    - 联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且《共同投标协议书》中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

- 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

- 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括报价明细表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

    - 对照招标文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对招标文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投服务的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的服务内容、要求和标准，投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

- 投标保证金

  - 投标人应向代理机构交纳《投标人须知一览表》中规定金额的投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标保证金为人民币，必须于《投标人须知一览表》中规定的时间以支票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。

  - 投标保证金应以投标人的名义转账。

  - 递交投标文件时请将投标保证金汇款声明函（加盖公章，格式详见第五章）封入“唱标信封”里。

  - 投标人未按上述规定交纳足额投标保证金的，其投标文件将被拒绝。

  - 代理机构应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标投标人的投标保证金。在投标有效期内不能确定中标投标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退回所有投标人的投标保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 所有投标人的投标保证金以支票或转账的方式予以退还。

  - 中标人有下列情形之一的，代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 依法取消中标资格的；

    - 中标后无正当理由不与招标人或者代理机构签订合同的；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人的；

    - 拒绝履行合同义务的。

  - 采用《政府采购投标担保函》提交的，应符合下列规定：

（1）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非投标人须知一览表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保，投标人按投标人须知一览表选定专业担保机构。

（2）采用招标文件提供的格式或代理机构接受的其他格式；

（3）有效期超过投标有效期30天；

（4）采购其他方式提交投标保证金的，不需要提交《政府采购投标担保函》。

- 政府采购信用担保

  - 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向招标人或代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式交纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向招标人提供的保证担保。投标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。投标人必须选定有合法资质的担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 投标人可以以投标担保函的形式交纳投标保证金，并以《政府采购招标担保函》作为投标文件的附件。

- 投标有效期

  - 从投标截止日起，投标有效期为《投标人须知一览表》中规定的时间。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，政府代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝政府代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

- 投标文件的式样和签署

  - 全部投标文件数量参看《投标人须知一览表》，所有投标文件应用A4规格纸打印装订成册（如采购需求要求提交设计方案展示图纸，图纸规格统一按A0(约1189mm×841mm)规格编制）。于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有不完整的投标将被拒绝。无论投标结果如何，投标人的全部投标文件均不退回。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印，并按要求签字、盖章。投标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字。副本可以复印，与正本具有同等法律效力。正本与副本不符，以正本为准。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改、增删和修正，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

  - 唱标信封的密封和标记：

    - 投标人应将投标一览表、法人授权书、投标保证金汇款声明函和电子文件单独一起密封提交，若联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交，并在信封上标明“唱标信封”的字样。

  - 投标文件递交及封装：

    - 所有投标文件及样板（如有）应在投标截止时间前送达投标文件递交地点（时间及地点以第一章投标邀请为准），并当面交予代理机构专责人员，代理机构将拒绝以下情况之一的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的；

（2）以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3）密封不严、册装不整的；

（4）未提交或未足额提交投标保证金的。

    - 正本单独封装，副本全部一起封装，唱标信封单独封装，封套表面标明 “正本”、“副本”或“唱标信封”字样。在每一封套上按以下顺序标明如下字样，注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样，如：

收件人名称：广州市信怡招标代理有限公司 项目编号： 项目名称： 项目 包装内容：投标文件正本/副本/唱标信封 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的开标时间2019年 月 日 前不得启封

  - 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 投标截止期

  - 投标人应在不迟于招标文件规定的截止日期和时间将投标文件递交至政府代理机构，递交地点应是招标文件中指明的地址。

  - 代理机构将拒绝在规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

- 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章和密封，在投标截止时间之前密封好提交，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 询问与回复

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人或者代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标人或者代理机构在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

- 质疑与回复

  - 质疑书应当包括下列主要内容：

    - 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；

    - 具体的质疑事项及事实依据；

    - 提起质疑的日期。

  - 质疑书应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

  - 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在收到招标文件之日或者自期满之日起7个工作日内向政府代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以投标人购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

  - 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在各采购程序环节结束之日和中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内向政府代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。政府代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 招标人或者代理机构在收到供应商的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。质疑供应商对招标人、政府代理机构的质疑答复不满意，或招标人、政府代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

- 供应商询问的途径、接收质疑函的方式：

  - 询问和质疑接收机构名称：广州市信怡招标代理有限公司

  - 询问和质疑接收机构地址：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

  - 询问和质疑接收部门联系人：胡先生

  - 询问和质疑接收机构电话：020-89001296（工作/接收时间：9：00-17：00）

  - 质疑接收机构传真：020-89001292

- 中标通知书

  - 中标人确定后，政府代理机构将在政府采购监督管理部门法定的媒体上发布公告，并向中标人发出《中标通知书》，向招标人及未中标人发出《采购结果通知》 ，《中标通知书》对中标人和招标人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标人或者代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，招标人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，招标人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，招标人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，招标人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 招标代理服务费

  - 中标人须向代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费：

    - 以《中标通知书》中规定的中标总金额作为缴费的计算基数；

    - 中标服务费按采购代理服务费收费依据及方法按《投标人须知一览表》中规定执行；

    - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还；

    - 中标服务费不在投标报价中单列。

- 其他

  - 本项目相关公告在以下媒体发布：采购与招标网（www.chinabidding.cn）、广东省农业科学院动物卫生研究所（https://www.vmi.gdaas.cn/index.aspx）和广州市信怡招标代理有限公司网站（www.gzxyzb.com）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

  - 其他未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》和省市相关法律、法规执行。

# 2B2B2B第三章 招标人需求书

- 招标人需求

说明：

1. 供应商须对所响应项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

- 2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，供应商如有任何一条未完全响应，则将导致其响应无效。

- 3. 标有“▲”的条款和为重要项目，任何未响应或负偏离将被严重扣分。

- 一、项目情况介绍

（一）项目名称：广东省农业科学院动物卫生研究所动物舍区污水处理及地面修整项目

（二）招标人：广东省农业科学院动物卫生研究所

（三）项目实施地点：广东省农业科学院动物卫生研究所

（四）项目预算：人民币715000.00元

（五）项目概况：本次采购为广东省农业科学院动物卫生研究所动物舍区污水处理及地面修整项目，响应供应商应根据招标文件所提出的设备技术参数、数量和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备参投，成交供应商为配套承包单位，根据采购人提供的图纸、清单，并按招标文件要求，采用固定总价包干方式承包本项目，包图纸深化设计、包安装、包设备材料采购、包质量、交货期、包安全文明、包养护、包培训、包验收等。

二、现场踏勘

本项目不集中组织现场踏勘，由供应商自行踏勘；供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便供应商获取那些须供应商自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料，供应商不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由供应商自己承担。

三、采购内容及主要技术参数

1.采购内容一览表（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 污水处理部分 |  |  |  |
| 1 | 生物污水处理系统 | 1.污水处理量：0.5立方/小时。 2.全进口不锈钢，PLC控制，进口配置。 3.设备功率： 12KW 380V。 4.设备尺寸约L2000×W1500×H1800mm。 5.设备可用于三级、四级生物安全实验室，用于含有危险性排放废液连续流动灭菌，高压蒸汽通过高效热交换装置，通常在121℃，30min条件下使菌体变性或凝固，酶失去活力而达到灭菌效果。 | 台 | 1 |
| 2 | 蒸汽发生器 | 给生物污水处理系统提供蒸汽源，缸体容积≥200升，总功率60KW。 | 台 | 1 |
| 3 | 软水机 | 全自动控制，带加压泵，产水量≥500L/h | 台 | 1 |
| 4 | 高压灭菌间门口切割及复原 |  | 项 | 1 |
| 5 | 更换普通不锈钢门 | 900*2100 | 樘 | 1 |
| 6 | 一体化污水处理设备 | L4000×B1500×H2300，使用碳钢防腐材质 | 台 | 1 |
| 7 | 化粪池 | 4m3，1250*3400，使用玻璃钢材质 | 座 | 1 |
| 8 | 沉淀池填料 | Φ50六角斜管 | 批 | 1 |
| 9 | 沉淀池支架 | Φ16螺纹钢 | 批 | 1 |
| 10 | 滤池布水系统 | Φ80滤帽 | 批 | 2 |
| 11 | 滤池滤料 | 使用石英砂材质 | 批 | 1 |
| 12 | 管道阀门 | 使用UPVC材质 | 批 | 1 |
| 13 | 潜水泵 | Q=2m3/min，H=10m，1用1备，使用铸铁材质 | 台 | 2 |
| 14 | 排泥泵 | Q=5m3/min，H=10m，，使用铸铁材质 | 台 | 2 |
| 15 | 提升泵 | Q=2m3/min，H=10m，1用1备，使用铸铁材质 | 台 | 2 |
| 16 | PVC排污管道 | DN160 | m | 33 |
| 17 | PVC排污管道 | DN50 | m | 45 |
| 18 | 镀锌套管 | DN80 | m | 10 |
| 19 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 50 |
| 20 | 管道区域的路面切割、开挖及回填 | 管道底部做细沙垫层，过车路段做镀锌套管 | 米 | 40 |
| 21 | 污水处理控制系统 | 自动、手动双控制，含控制箱、信号线缆 500x600x200，使用喷塑材质 | 套 | 1 |
| 22 | 配电箱 | 含设备电缆，引入配电箱的主电缆由甲供 | 套 | 1 |
| 23 | 设备吊装、叉车费 |  | 项 | 1 |
| 24 | 设备混凝土基座 |  | 套 | 2 |
| 25 | 设备运输费用 |  | 项 | 1 |
| 26 | 设备调试费用 |  | 项 | 1 |
| 27 | 税金*9% |  | 项 | 1 |
| 二 | 路面修整部分 |  |  |  |
|  | 动1与动7道路修复及路面积水整治 |  |  |  |
| 1 | 动一与动七之间及附面动一与动七之间积水路面整治[道路破烂路面打凿及清理外运（35公里）范围：(28.2m*2.0m+6.8m*1.0m)*0.2m＝12.64m3,200mm厚）] |  | M3 | 12.64 |
| 2 | 动一与动七间道路捣混凝土路面及抬高沙井盖（石粉掺6%水泥作垫层50mm厚，路面混凝土厚150mm厚，C30，28.2m*2.0m+6.8m*1.0m=63.2m2） |  | M2 | 63.20 |
| 3 | 动一与动七间道路捣混凝土路面加装沙井及格栅 |  | 套 | 3.00 |
|  | 动1、动2新砌花池内外批荡外向贴外墙砖 |  |  |  |
| 1 | 动1、动2新砌花池（2个*9.7m/个＝19.4m,600mm高*1000mm宽，厚120mm墙)内外批荡外向贴外墙砖 |  | M | 19.40 |
|  | 动3、动4新砌花池及入动5、动6通道墙面整饰 |  |  |  |
| 1 | 动3、动4新砌花池（2个*7.5m/个＝15m,600mm高*1000mm宽，厚120mm墙，内外批荡外向贴外墙砖） |  | M | 15.00 |
| 2 | 动3、动4砌石挡土墙，入动5、动6通道围墙面批荡后面贴外墙砖（1：2水泥砂浆打底找平面帖外墙砖） |  | M2 | 75.00 |
|  | 动5、动6路面及水沟整治 |  |  |  |
| 1 | 动5、动6破烂路面打凿及清理外运（35公里）（范围：35000mm长*4200mm宽*200mm厚=29.4m3，3470mm长*2750mm宽*200mm=19.09m3，15平方米局部*0.2m2=3m3,合计：51.49m3） |  | M3 | 51.49 |
| 2 | 动5、动6道路捣混凝土路面（石粉掺6%水泥作垫层150mm厚，路面混凝土厚150mm厚，C30，范围：35000mm长*4200mm宽=147m2，3470mm长*2750mm宽=95.43m2，15m2局部,合计：257.43m2） |  | M2 | 257.43 |
| 3 | 疏通及清理原水沟杂碴外运（35公里） |  | 项 | 1.00 |
| 4 | 加高砌筑水沟需水管移位及敷设（含管材、管件） |  | 项 | 1.00 |
| 5 | 加高砌筑动5、动6水沟边后抺灰面加角铁框盖镀锌格栅（600mm深*300mm宽） |  | M | 81.00 |
| 6 | 凿水水沟面加角铁框盖镀锌格栅（宽300mm） |  | M | 67.00 |
| 7 | 动6原有台阶拆除及清理外运（35公里） |  | 项 | 1.00 |
| 8 | 开挖动6台阶下水沟及砌筑抹灰 |  | 项 | 1.00 |
| 9 | 重新砌筑动6台阶及抹灰 |  | 项 | 1.00 |
| 10 | 新砌筑动6门口台阶及抹灰 |  | 项 | 1.00 |
| 11 | 沙井拆除清运及重做（动6新建空调机房旁） |  | 套 | 1.00 |

2.相关图纸（见附件）

四、技术要求

1.一体化污水处理设备：

建设规模：每天产生的需要处理水量≥3T，设计按每套处理能力≥0.5t/h，共1套。

功    能：通过分解沉淀将废水中的污染物进行固液分离，为了节省占地面积，决定采用一体化设备。设备包含一级沉淀仓、二级分解仓、三级分解仓、二级沉淀池、过滤池、清水池。

设备材质：碳钢防腐

设备参数：

| 规格 | 处理量（t/h） | 设备主体尺寸(mm) | 设备间尺寸(mm) | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSW-D1 | 0.5 | L4000×B1500×H2300 碳钢防腐，厂家提供，含人孔 | ---------- | 1套 |
| 说明：根据场地的实际情况，上述参数可以进行调整。 |  |  |  |  |

2.生物污水处理系统：

污水处理量：≥0.5立方/小时

▲容器类别：Ⅰ类

设计压力： ≥0.7MPa

最高工作压力：≥0.6MPa

设计温度：≥139℃

最高工作温度：≥136℃

蒸汽压力：0.3～0.5Mpa

水源：0.2～0.4MPa

压缩空气源：0.5～0.7MPa

▲行程周期：120℃/30min～122℃/30min

电源及功率：AC380V/50Hz/2Kw

▲设备材质：全进口不锈钢，PLC控制，进口配置。

▲设备功率： 12KW  380V。

3.蒸汽发生器：

缸体容积：≥200升

蒸汽发生器筒体材质：压力容器碳钢板，纵环缝采用100%探伤，可靠地保证了缸体的安全及寿命，使用寿命10年以上。

功能要求：具有自动加水、压力自动控制、缺水自动保护、超压自动和过电流自动保护等控制功能

▲金属浮球式液位开关，保证在去离子水纯度高的情况下正常使用。

▲顶插式加热管，加热管的安装、更换全部在设备上方操作，加热管的接线柱位于设备的上方，避免加热管溅水短路的情况发生，需提供生产厂家图纸及技术说明等证明材料。

设计压力：≥0.77MPa

设计温度：≥174℃

最高工作温度：≥170℃

工作压力：0-0.7MPa

▲总功率： ≥61KW/380V，需提供生产厂家彩页及技术说明等证明材料。

容器类别：I类

外形尺寸(L×W×H)：≤1000×800×1600mm

设备净重：≤160Kg

蒸汽产量：≥80Kg/h

冷却水源：0.15～0.4MPa

▲蒸汽发生器为单筒体，筒体容积≥200L，保证设备蒸汽储汽量，需提供厂家筒体图纸及技术说明等证明材料。

▲蒸汽发生器、软水机及污水处理系统为同品牌，便于维修。

4.软水机：

产水量：≥500L/h

工作电压：AC—220V

压力要求：自来水压力≥3Kg

软水产量：≥500L/h

进水水温：5—45℃

五、包装、保险及发运、保管要求

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.所投产品必须符合国家相关规范的有关规定并且能满足招标文件的要求。

2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

六、质量保修期及售后服务要求

1.质量保修期不低于2年，质量保修期内中标人对所供设备货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身(免费)维修保养服务。

2.质量保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保修期和免费维修期相应顺延。如属设备质量或安装质量原因导致停电次数累积超过5次、且每次停电超10小时则质量保修期重新计算。

3.对采购人的服务通知，中标人在接报后3小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

七、验收

★1.污水的各项污染物排放指标达到《城镇污水处理排放标准》（GB/T18920-2002）三级排放标准，保证出水排放符合国家标准和环保要求，保障污水处理设备运行正常，保持污水站周围环境卫生清洁。污水处理排放标准检测费用包含在中标价中。

★2.本项目需须通过环保主管部门的验收，获得环保部门颁发的相关环保证书，方为验收合格，验收所产生的相关费用均包含在中标价中。

八、采购项目商务要求

1.交货期：60日历天。

2.安全文明安装要求：按广州市的相关规定执行。

3.质量保修期（含保修期服务要求）：货物类质量保修期不低于2年，其他按国家相关规定执行。

九、其他

1.本次报价包括采购内容及验收合格所必需具备的所有内容，包含但不限于以下内容：货款、随机零配件、标配工具、图纸深化设计、安装、设备材料采购、质量、交货期、安全文明、养护、验收、运输保险、调试、培训、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。采购方不再另行追加任何费用。

★2.各供应商必须给出产品的详细资料，包括污水处理的技术路线、技术标准、产品配置、尺寸、处理后污水排放的标准等，以便采购方综合进行评定。

★3.供应商必须保证：报价所列内容使得整个工程在功能上的完整性，并正常运行，验收合格。

4.中标人责任:中标人在施工过程中需要负责处理好与周边的关系及经济问题，发生任何纠纷以及产生所有费用均由中标人自行承担。

九、支付方式

1.付款方式：

（1）合同签订生效后，招标人支付中标供应商合同金额30%预付款

（2）主要设备到场后并经验收合格后，招标人支付中标供应商合同金额的40%。

（3）所有货物及设备进场，完成安装、调试并经招标人及环保主管部门验收合格，招标人按合同金额向中标供应商支付至95%的款项，余下5%作为本项目质保金，质保期到期后无责免息支付给中标供应商。

2.中标单位向采购方申请支付货款时需提供：

（1）合同；

（2）中标单位开具正式全额发票；

（3）验收调试报告加盖采购方公章；

（4）中标通知书。

图纸附件

# 3B3第四章 政府采购合同（样本）

(此合同样本仅供参考)

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充，但不得对采购文件作实质性修改。

采 购 合 同

甲  方：(招标人)

乙  方：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及     年    月    日招标文件（招标编号：                 ，采购代理机构：                        ）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

1. 合同设备

乙方负责向甲方提供下表中所列                   采购项目和相关的安装调试服务。

| 品名 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同总价

总价为：           （大写） ，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3、结算方式

1.付款方式：

（1）合同签订生效后，甲方支付乙方合同金额30%预付款

（2）主要设备到场后并经验收合格后，甲方支付乙方合同金额的40%。

（3）所有货物及设备进场，完成安装、调试并经甲方及环保主管部门验收合格，甲方按合同金额向乙方支付至95%的款项，余下5%作为本项目质保金，质保期到期后无责免息支付给乙方。

2.中标单位向采购方申请支付货款时需提供：

（1）合同；

（2）中标单位开具正式全额发票；

（3）验收调试报告加盖采购方公章；

（4）中标通知书。

4. 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

5. 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

6、 设备包装、交货、安装、调试及验收

6.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.2  设备的交货：

- 乙方交付使用时间：中标人签订合同后起60天内完成全部货物的安装、调试和验收。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

6.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

6.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

6.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

7. 质量保证及售后服务

- 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。保证备品配件在同机型设备停产后3年以上的供应。

- 合同设备保质保用期为设备最终验收合格并经本项目有关部门验收签字之日起   年，其他按国家相关规定执行。。

- 保质保用期内出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后   小时内派员到现场免费维修(技术要求另有规定除外)。

- 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

8、 技术服务

- 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

- 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9、 不可抗力

9.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10、 索赔

10.1  如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2  在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3  如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11、 违约与处罚

11.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

11.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4  甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5  乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14、 其它

14.1 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，省教育装备中心一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

14.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

14.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

日期：       年  月  日                     日期：       年  月  日

# 第五章 开标、评标和定标

- 开标

  - 开标在招标文件确定的投标文件递交截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

  - 开标由招标人或代理机构主持，邀请所有投标人代表持本人身份证原件、法定代表人证明书、法定代表人授权书（如适用）参加。

  - 投标人不足3家的，不得开标。代理机构应在投标截止时间后当场退还投标文件，并与投标人办理退还手续。

  - 在招标文件规定的投标截止时间到点时，主持人应当宣布投标截止时间已到，以后递交的投标文件一律不予接受。

  - 主持人宣读开标大会会场纪律。

  - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有经检查合格的投标文件，开标时，由递交投标文件的前三名投标人授权代表作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、价格、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容。

  - 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标人、代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

- 评标委员会的组建和评标方法

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由招标人代表和评审专家组成。评审专家应从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中通过随机抽取产生。评标委员会成员将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件确定的评审标准、程序和方法进行评标。

  - 评标委员会成员名单在评审结果公告前应当保密。评审专家不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府招标项目评标活动。具有下列情形之一的，评审专家应主动提出回避，招标人、代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

    - 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该招标项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或参与该招标项目的供应商发生过法律纠纷；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 任职单位与招标人或参加该招标项目供应商存在行政隶属关系；

    - 曾经参加过该招标项目的进口产品或招标文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

    - 是参加该招标项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员、或与该供应商存在其他经济利益关系；

    - 评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

    - 同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

    - 其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

- 资格性审查

  - 开标结束后，招标人或者代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。资格性审查结论评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过资格审查及符合性检查，否则不通过。

  - 资格审查环节中如招标人或者代理机构认定发现供应商有实质性不响应招标文件的，招标人或者代理机构需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商并说明理由，投标人可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，招标人或者代理机构不再接受其他外部材料。

  - 不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查及商务技术的评审。合格投标人不足3家的，不得评标。

- 符合性审查

  - 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件根据招标文件的规定进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 在评审中发现关键指标/服务要求等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 投标文件出现下列情况之一的，将被认定为采购响应无效：

（1）供应商不具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定条件； 
    （2）采购响应文件没有按招标文件的要求盖章或签名； 
    （3）供应商不符合资格条件； 
    （4）采购响应文件提供虚假材料； 
    （5）采购响应文件未完全满足招标文件中带"★"号的实质性条款或指标； 
    （6）供应商报价不确定或超过招标文件中列出的采购预算（最高限价）； 
    （7）联合体的供应商未提交各方共同签署的协议； 
    （8）供应商未按招标文件要求交纳投标保证金； 
    （9）评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了采购响应文件的实质性内容； 
    （10）供应商对招标人、代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍公平、公正； 
    （11）法律、法规、规章规定属于响应无效的其他情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 加 “★”号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”号的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

  - 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过符合性审查，不得参与技术、商务和价格得分的评审。（详见符合性检查表）

- 投标文件的澄清

  - 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或是其授权的代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如供应商没有按评标委员会的要求提交经法定代表人或授权代表签字或盖章的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质内容的，可判定投标无效。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 投标文件详细评审

  - 本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标以招标文件规定的条件为依据，根据投标人综合得分由高到低排定名次并推荐候选中标单位。评分比重如下：

| 投标文件中投标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 15% | 45% | 100% |

  - 对通过符合性审（检）查投标文件，按招标文件的要求进行商务、技术和价格的评审。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

  - 使用综合评分法的招标项目，关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标：①使用综合评分法的招标项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；②综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分得分（由高到低）；③综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

  - 技术、商务评定

  - 由评委对所有有效投标文件的技术、商务响应方案进行审核和分析。招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

    - 填写《技术响应评分表》或《商务响应评分表》。评审内容见附表。

    - 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

  - 价格评定

    - 价格核准：评委对有效投标人的详细价格进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第5点。

    - 价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分权重

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

    - 小型和微型企业产品价格扣除

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（3）符合中小企业划分标准，并以提供中小企业管理部门出具的证明为准；

（4）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（5）中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

（6）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

    - 监狱企业产品价格扣除

（1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述小型微型条款享受评审中价格扣除。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

    - 残疾人福利性单位产品价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述小型微型条款享受评审中价格扣除。

（2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 节能产品、环境标志产品价格扣除。

投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品，对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所获证书加盖投标人公章）。

    - 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

    - 投标人应当提供《产品适用政府采购政策情况表》（格式见第七章投标文件格式）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

    - 分值汇总计算错误的；

    - 分项评分超出评分标准范围的；

    - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

    - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

- 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

  - 综合评分的计算

- 综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

- 推荐中标候选人

  - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。评标结果按各评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评委会按上述排列向招标人推荐综合总得分第一名为中标候选供应商，第二名为中标后选供应商。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。

  - 第一中标候选人并列的，由招标人采取随机抽取的方式确定中标人。

- 定标

  - 评审结果确定后，代理机构应通知评委会推荐的中标候选人在2个工作日内，按招标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送招标人核对与供应商响应文件中的复印件是否一致。招标人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标的供应商；核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，书面向代理机构提出，并报同级财政部门核实后按投标无效处理。

  - 代理机构提交评标报告报招标人确认，招标人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后代理机构将中标结果在法定媒体上以网上公告的方式通知所有投标人。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 第一中标（成交）候选人无正当理由不得随意放弃中标（成交）资格，否则应当依法承担法律责任。

- 签约

  - 中标人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内按照招标文件和中标人投标文件的约定，与招标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与招标人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，招标人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

  - 提供虚假材料谋取中标的；

  - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

  - 与招标人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

  - 向招标人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

  - 在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

  - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

  - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

- 项目废标处理

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

  - 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

- 附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1  资格性审查表

附件2  符合性审查表

附件3  技术评分表

附件4  商务评分表

附件5  价格评审表

附件1  资格性审查表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人名称 资格性审查内容 |  |  | 结论 | 不通过的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）复印件，如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记】 |  |  |  |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近两年年度内任意一年的年度财务报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明】 |  |  |  |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【①税收部门出具的至投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳税收证明；②至投标截止时间前一年内任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据】 |  |  |  |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |  |
|  | 供应商《公平竞争承诺书》原件 |  |  |  |  |
|  | 供应商须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级或以上级别资质或环保工程专业承包三级或以上级别资质；【提供资质复印件】 |  |  |  |  |
|  | 供应商持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证【提供安全生产许可证复印件】 |  |  |  |  |
|  | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的主体，拒绝其参与政府采购活动（以代理机构于投标截止日当天查询结果为准。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）。 |  |  |  |  |
|  | 供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |  |

备注：1．表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为资格性审查成员对该情形的认定结论。

资格性审查成员签名：                                  日期：   年  月  日

附件2  符合性审查表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 符合性审查内容 |  |  |  | 结论 | 不通过的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件齐全，盖章、签字有效 |  |  |  |  |  |
|  | 投标商务服务没有实质性不响应或重大偏离 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价唯一，不高于招标人需求规定的最高限价或低于成本价投标且能提供相关证明材料的 |  |  |  |  |  |
|  | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |  |  |
|  | 投标有效期满足要求 |  |  |  |  |  |
|  | 满足招标文件中带★号的条款和指标，且符合招标文件的其他要求，没有重大偏离的 |  |  |  |  |  |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的 |  |  |  |  |  |

备注：1．表中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求。

2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为评审委员会对该情形的认定结论。

评委签名：                                            日期：   年  月  日

附件3   技术部分评分表

项目名称：                                            项目编号：

| 序号 | 评审分项 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务方案整体响应程度情况 | 1.投标人对采购项目服务内容的整体响应情况，包括对项目背景分析到位，提出完整的方案计划，对项目理解充分并优于招标文件要求的得15分； 2.投标人对采购项目服务内容的整体响应情况，包括对项目背景分析较好，提出较完整的方案计划，对项目理解较好并基本或完全满足要求的得7分； 3.投标人对采购项目服务内容的整体响应情况，包括对项目背景分析一般，提出较完整的方案计划，对项目理解一般且不满足或部分不满足的得1分； 4.其他不得分。 | 15 |
| 2 | 根据投标人对第三章采购人需求中“生物污水处理系统”标识“▲”符号技术参数（重要条款）的响应情况进行评分。 | 完全响应采购文件带“▲”标识条款要求的，得8分。每负偏离一项的，扣2分。最高扣至该项得0分。 | 8 |
| 3 | 根据投标人对第三章采购人需求中“蒸汽发生器”标识“▲”符号技术参数（重要条款）的响应情况进行评分。 | 完全响应采购文件带“▲”标识条款要求的，得10分。每负偏离一项的，扣2分。最高扣至该项得0分。 | 10 |
| 4 | 服务承诺及质量保证 | 1.服务承诺及质量保证措施完善、合理、可行得7分； 2.服务承诺及质量保证措施较完善、较合理，可行性一般得4分； 3.服务承诺及质量保证措施无可行性得1分； 4.其他不得分。 | 7 |
| 合 计 |  |  | 40 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交，或提供的证明材料不全，或有有效期但不在有效期内，或提供的证明材料均不能反映相关评审内容的，该项不得分；

评委签名：

日期：   年  月  日

附件4 商务部分评分表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 同类项目业绩 | 10分 | 投标人2015年1月1日至今承担过同类项目业绩得，每个业绩得2分，满分10分，其他不得分。 （注：业绩需提供合同复印件。） |
|  | 售后服务措施和售后服务响应时间 | 3分 | 1.提供详尽的售后服务方案，实施步骤清晰，承诺细致、满足用户要求，售后服务响应时间最快能到达现场的，得3分。 2.有提供售后服务方案，但叙述一般，步骤较清晰，承诺一般、满足用户要求一般，售后服务响应时间比较快能到达现场的，得2分。 3.有提供售后服务方案，但叙述不强，步骤不清晰，承诺不完整、满足用户要求较差，售后服务响应时间一般，得1分。 4.其他不得分。 |
|  | 培训计划 | 2分 | 1.有提供免费培训计划,实施方案内容详尽可实施操作性强，得2分。 2.有提供免费培训计划，实施方案内容不详尽可操作性差，得1分。 3.其他不得分。 |
| 合计：15分 |  |  |  |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交，或提供的证明材料不全，或有有效期但不在有效期内，或提供的证明材料均不能反映相关评审内容的，该项不得分；

评委签名：                                                    日期：   年  月  日

附件5  价格评审表

项目编号：

项目名称：

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经评审的投标报价 | 评标基准价 |  |

注：1、价格核准：评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见招标相关条款。

2、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

3、价格评分=（评标基准价／评标价）×价格评分权重

4、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

评委签名：                                              日期：   年  月  日

# 5B5B5B第六章 附  件（格式）

## 6B6B6B投标文件（商务服务响应文件）

商务响应文件请按以下要求的顺序和格式制作。

| 序号 | 内 容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自查表 |  |  |  |
|  | 目录 |  |  |  |
|  | ★投标函(附件1) |  |  |  |
|  | ★具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）复印件，如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记】 |  |  |  |
|  | ★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近两年年度内任意一年的年度财务报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明】 |  |  |  |
|  | ★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【①税收部门出具的至投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳税收证明；②至投标截止时间前一年内任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据】 |  |  |  |
|  | ★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★供应商《公平竞争承诺书》原件 |  |  |  |
|  | ★供应商须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级或以上级别资质或环保工程专业承包三级或以上级别资质；【提供资质复印件】 |  |  |  |
|  | ★供应商持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证【提供安全生产许可证复印件】 |  |  |  |
|  | ★按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的主体，拒绝其参与政府采购活动（以代理机构于投标截止日当天查询结果为准。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）。 |  |  |  |
|  | ★供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★本项目不接受联合体投标。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书( 附件2) |  |  |  |
|  | 法定代表人授权书(附件3) |  |  |  |
|  | 资格声明函(附件4) |  |  |  |
|  | 同意招标文件条款说明(附件5) |  |  |  |
|  | 投标一览表(附件6) |  |  |  |
|  | 报价明细表(附件7) |  |  |  |
|  | 产品适用政府采购政策情况表(附件8) |  |  |  |
|  | 监狱企业的证明文件(附件9) |  |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函(附件10) |  |  |  |
|  | 中小企业声明函（附件11） |  |  |  |
|  | 供应商基本情况表(附件12) |  |  |  |
|  | 企业资质、获奖情况及企业信誉证明文件（复印件） |  |  |  |
|  | 拟派本项目负责人及主要人员情况表(附件13) |  |  |  |
|  | 采购需求响应表(附件14) |  |  |  |
|  | 合同条款响应一览表(附件15) |  |  |  |
|  | 与招标人需求差异表(附件16) |  |  |  |
|  | 同类项目业绩一览表(附件17) |  |  |  |
|  | 缴交采购代理服务费承诺书(附件18) |  |  |  |
|  | 投标保证金汇款声明函(附件19) |  |  |  |
|  | 政府采购投标担保函（附件20） |  |  |  |
|  | 技术方案(附件21) |  |  |  |
|  | 实质性条款响应一览表(附件22) |  |  |  |
|  | ▲条款响应一览表（附件23） |  |  |  |
|  | 供应商认为有必要说明的其他文件(附件24) |  |  |  |

注：如提交的文件为复印件，需加盖公章。所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。

## 7B7B7B唱标信封内容

唱标信封必须单独密封（该信封不要放入其它信封内），封口加盖公章，与投标文件一同递交，其内装以下内容：

（1）投标一览表

（2）法人授权书

（3）投标保证金汇款声明函

（4）电子文档一份

附件1  投标函

致：广州市信怡招标代理有限公司

根据你方第      号（项目编号）               的招标文件要求，现正式授权 （被授权人职务及名称） 以投标人 （投标人单位名称） 的名义全权代表我方参加投标上述项目。

现依照你方招标文件要求，提交投标文件正本一份，副本四份。我方在此声明并同意：

- 我方决定参加：项目编号为                的投标。投标总报价为            。

- 我方愿意遵守代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。供应符合招标文件中所指定的（项目名称），按招标文件的要求提供报价。

- 我方同意本投标文件自本项目投标截止之日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我方已经详细地阅读了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件（如果有的话），我方完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我方完全接受本招标文件中关于投标的规定，并同意放弃对这规定提出异议和质疑的权利。

- 我们同意提供招标人或者代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我方同意提供招标文件要求的有关投标的其它资料。

- 我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件或是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我方完全理解，招标人或者代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标。完全理解代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目招标人、用户单位（如有）和代理机构。

所有与本投标有关的函件请按下列联系方式发送:

地    址：                      .  邮政编码：                     .

电    话：          .  传    真：                     .

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件2  法定代表人证明书

现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：        年龄：       身份证号码：

工商注册号：

企业类型：_____________________________________

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在“唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：    年    月   日

附件3  法定代表人授权书

致:广州市信怡招标代理有限公司

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（供应商名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的全权代理人，在（项目名称）       的投标（项目编号为：                  ）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

投标人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人(签字或签章)：

被授权人(供应商授权代表) (签字或签章)：

被授权人(供应商授权代表) 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

注：本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。如是法定代表人作为投标人代表，则无需提交此资料。

附件4  资格声明函

广州市信怡招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布                  项目（项目编号：                ）的招标公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）复印件，如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记】；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近两年年度内任意一年的年度财务报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明】；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面承诺证明材料】；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【①税收部门出具的至投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳税收证明；②至投标截止时间前一年内任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据】；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面承诺证明材料】；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该招标项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

四、本公司（企业）政府采购活动前三年内，没有正在被司法机关立案调查。

本公司（企业）已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或签章):

地址：                          	邮编：

电话：                          	传真：

日期：

附件5  同意招标文件条款说明

致：广州市信怡招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：                          的招标（项目编号：                       ），我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方并同意招标文件的相关条款。

特此声明。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件6   投标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标单位 | 招标项目内容 | 投标总报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 动物舍区污水处理及地面修整项目 | 小写人民币 元 大写人民币 元 | 完全按照招标文件要求 |

注:1.投标人应按“招标人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总报价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写： 1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

3.投标总报价应包含招标项目的全部费用，投标人不得再向招标人收取任何费用；

4.本合同价为固定唯一不变价；

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

6、本项目不接受有选择性的投标报价；

7.投标报价要求具体见第二章“投标报价”及招标人需求要求；

8.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件7  报价明细表

项目名称：

项目编号：

（格式自定）

注：1.此表为《投标一览表》的报价明细表。

2.投标人须针对项目实际情况编制完整详细的详细报价清单。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件8  产品适用政府采购政策情况表（如适用）

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容(如投标单位为中小企业，请填写下面的《中小企业声明函》一起提交)： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 |  | 认证证书编号 |  | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件9  监狱企业的证明文件

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件10  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件11  中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (招标人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他         （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

说明：依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，投标人须提供以下资料证明为中/小/微型企业：

a、投标人必须明确企业所属类型，请在下列选项"□"中标注"√"

□农、林、牧、渔业  □工业  □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业。

b、投标人提供本《中小企业声明函》并加盖投标人公章。

c、投标人提供本企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告为准）证明文件（加盖公章）。

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

2. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，若投标产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

3.根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施意见〉》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

5. 上述文件均加盖投标人公章。

中小企业声明函（制造商）

（若投标人所提供的货物全部为或含部分其他小型或微型企业制造的货物，则应同时提交本函，并明确制造商企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

1、本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件12  供应商基本情况表

1、公司名称：                                电话号码：

2、地    址：                                传    真：

3、经济性质：

4、公司开户银行名称及帐户：                  地    址：

名称：

帐户：

5、公司基本情况

6、供应商获得资质和荣誉证书一览表（后附相关文件复印件，加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

附件13  拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 拟派项目经理资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 | 项目名称 |  |  |  | 主要工作内容 |  |  |  | 项目金额 |  |  | 完工日期 |  |  | 成果质量 等级评定 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |
| 拟参与本项目主要技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  |  | 职称（注册资格） |  | 专业 |  |  | 学历 |  |  | 经验年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  | … |  | … |  |  | … |  |  | … … |  |

注：1.在合同执行期间，中标人的项目负责人、专业专职的主要技术人员、管理人员、施工人员及服务人员，并在上表中列明；

2.需附上上表所列管理和技术人员的职称证书及近3个月的社保证明材料文件。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月  日

附件14采购需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容需求 | 是否响应 | 差异 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

注：本表格内容需对第三章“招标人需书”内容进行响应填报。

附件15  合同条款响应一览表

说明：1、供应商必须对应招标文件的第四章广州市政府采购合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

注：供应商对招标文件的商务合同不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或投标授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

附件16 与招标人需求差异表

[说明]投标人应根据其提供的货物和服务，逐条对照招标文件“招标人需求”的内容要求填写，有差异的，不论是服务或商务上，均须在此表中列明两者的差异内容，以便查对和评审。投标人没有列出的内容或提交空表的，评标委员会可视为完全响应招标文件要求。

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 原条目 | 简要内容 | 是否响应 | 偏离说明 |
| 1 | 一 |  |  |  |
| … | … |  |  |  |

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件17  同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 （单位/万元） | 数量 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请附上下列证明材料：同类项目业绩需提供中标通知书和合同复印件证明材料。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件18 缴交采购代理服务费承诺书（如适用）

致：广州市信怡招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：                     （项目编号：         ）招标项目中被确定为中标人候选人，我方保证在收到《中标通知书》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方投标保证金中抵扣，不足部分在招标人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求招标人（应广州市信怡招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人全称（加盖公章）；

投标人法定地址：

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

招标代理服务费发票开具须知

| 发票类型 （请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项） | □增值税普通发票 | □增值税专用发票 |
| --- | --- | --- |
| 如选择“增值税专用发票”，则投标时必须提供以下资料信息： 1、一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件，加盖单位公章； 2、客户的开票资料（单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行全称及账号），加盖单位公章。 |  |  |

温馨提示

1、投标时，投标人必须确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型。

2、投标人中标后，我司将按该投标人所递交的投标文件中《招标代理服务费承诺书》确认的发票类型作为开具发票类型的依据；若投标人投标时未确认，则视为开具增值税普通发票。

3、因投标人投标时确认的发票类型有误或未确认，我司将不予更换发票类型。

附件19  投标保证金汇款声明函

致：广州市信怡招标代理有限公司

我方为                     项目（项目编号：                           ）递交公开招标保证金人民币            元（大写：人民币                        元）已于      年   月   日以¨支票¨汇票¨本票¨金融机构出具的保函¨担保机构出具的保函¨其他等非现金形式提交。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将自行承担全部责任和损失。

| 收 款 人 | 收款人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |  |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

投标保证金提交凭证复印件粘贴处

投标人全称（加盖公章）：

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

地      址：

年        月      日

- 注：供应商应详细填写本文件，并按要求粘贴凭证复印件。本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

- 附件20                         政府采购投标担保函

- （若用其他方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（招标人或代理机构）：

鉴于（以下简称‘投标人’）拟参加         （项目编号：   ）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与招标人或者代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

- 年     月      日

附件21技术方案（格式自定）

[说明]投标人应按照招标文件的要求，根据招标人需求要求内容做出全面响应并编制服务方案。其内容应包括但不限于：

- 服务方案整体响应程度情况；

- “生物污水处理系统”技术参数（重要条款）的响应情况；

- “蒸汽发生器”技术参数（重要条款）的响应情况；

- 服务承诺及质量保证；

- 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

- 日    期：     年   月   日

附件22 实质性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★投标函(附件1) |  |  |  |
|  | ★具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；）复印件，如依法经国务院批准免予登记的社会组织的，应提供相应文件证明其依法免予登记】 |  |  |  |
|  | ★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【近两年年度内任意一年的年度财务报告(新成立公司提供成立至今的月或季度财务报表复印件)或银行出具的资信证明】 |  |  |  |
|  | ★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【①税收部门出具的至投标截止时间前一年内任意一个月的缴纳税收证明；②至投标截止时间前一年内任意一个月内开具的缴纳社会保险凭据】 |  |  |  |
|  | ★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★供应商《公平竞争承诺书》原件 |  |  |  |
|  | ★供应商须具有承接本工程所需的建筑机电安装工程专业承包三级或以上级别资质或环保工程专业承包三级或以上级别资质；【提供资质复印件】 |  |  |  |
|  | ★供应商持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证【提供安全生产许可证复印件】 |  |  |  |
|  | ★按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、税收、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重失信行为及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的主体，拒绝其参与政府采购活动（以代理机构于投标截止日当天查询结果为准。如查询结果未显示存在失信记录，视为评审时未发现不良信用记录。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）。 |  |  |  |
|  | ★供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该招标项目的其他采购活动。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★本项目不接受联合体投标。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★1.污水的各项污染物排放指标达到《城镇污水处理排放标准》（GB/T18920-2002）三级排放标准，保证出水排放符合国家标准和环保要求，保障污水处理设备运行正常，保持污水站周围环境卫生清洁。污水处理排放标准检测费用包含在中标价中。 |  |  |  |
|  | ★2.本项目需须通过环保主管部门的验收，获得环保部门颁发的相关环保证书，方为验收合格，验收所产生的相关费用均包含在中标价中。 |  |  |  |
|  | ★2.各供应商必须给出产品的详细资料，包括污水处理的技术路线、技术标准、产品配置、尺寸、处理后污水排放的标准等，以便采购方综合进行评定。 |  |  |  |
|  | ★3.供应商必须保证：报价所列内容使得整个工程在功能上的完整性，并正常运行，验收合格。 |  |  |  |

说明：1、加 “★”号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”号的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

2、投标人必须对应招标文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

3、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

- 日    期：     年   月   日

附件23   ▲条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 带“▲”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲容器类别：Ⅰ类 |  |  |  |
| 2 | ▲行程周期：120℃/30min～122℃/30min |  |  |  |
| 3 | ▲设备材质：全进口不锈钢，PLC控制，进口配置。 |  |  |  |
| 4 | ▲设备功率： 12KW 380V。 |  |  |  |
| 5 | ▲金属浮球式液位开关，保证在去离子水纯度高的情况下正常使用。 |  |  |  |
| 6 | ▲顶插式加热管，加热管的安装、更换全部在设备上方操作，加热管的接线柱位于设备的上方，避免加热管溅水短路的情况发生，需提供生产厂家图纸及技术说明等证明材料。 |  |  |  |
| 7 | ▲总功率： ≥61KW/380V，需提供生产厂家彩页及技术说明等证明材料。 |  |  |  |
| 8 | ▲蒸汽发生器为单筒体，筒体容积≥200L，保证设备蒸汽储汽量，需提供厂家筒体图纸及技术说明等证明材料。 |  |  |  |
| 9 | ▲蒸汽发生器、软水机及污水处理系统为同品牌，便于维修。 |  |  |  |

说明：1、投标人必须对应招标文件的 “▲”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

投标人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件24  供应商认为有必要说明的其他文件