政府采购

项目名称：广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目

项目编号：202010-184098-0057

竞争性磋商文件

采   购   人：广东省农业科学院畜牧研究所

采购代理机构：广州市信怡招标代理有限公司

日        期： 二○二○年十月

温馨提示

- 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。

- 投标/报价文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 如投标/报价报价人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

- 投标/报价报价人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的报价人，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）
目   录

第一章 竞争性磋商公告	4

第二章 竞争性磋商须知	8

第三章 采购人需求书	25

第四章 政府采购合同（样本）........................................................................32

第五章 评分体系与标准	37

第六章 附件（格式）	45

0B0B第一章 竞争性磋商公告

竞争性磋商公告

项目概况

广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目 招标项目的潜在报价人应在广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房获取竞争性磋商文件，并于2020年10月27日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：202010-184098-0057

项目名称：广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：433,150.00元

最高限价：433,150.00元

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

| 采购内容 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目 | 1项 | 433,150.00元 |

- 详细请看第三章采购人需求书 。

- 子项目1：最高限价：人民币433,150.00元。

- 项目基本概况简述：本项目为广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目。

4、其他：资金来源为自筹资金

合同履行期限：合同签订后15天内完成供货及安装。

本项目不接受联合体磋商。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

（4）《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号）

（5）《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

3.本项目的特定资格要求：

（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件）。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供2018年或2019年的财务状况报告或基本开户行（提供开户许可证）出具的资信证明复印件。如报价人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件）。

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）。

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）

6）法律、行政法规规定的其他条件。

（2）报价人《公平竞争承诺书》原件。

（3）本项目报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：报价人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对报价人进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。

（4）报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2020年10月19日至2020年10月23日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

方式：现场登记。

售价（元）：500

四、响应文件提交

截止时间：2020年10月27日09点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至报价人提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

地点：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房。

五、开启

时间：2020年10月27日09点30分（北京时间）

地点：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.只接受登记及领购采购文件的报价人投标。

2.已成功登记及领购采购文件的报价人参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。投标资格最终根据报价人投标文件中的资格审查资料作出的结论为准。

3.若已登记及领购采购文件而决定不参加本项目投标的报价人，应在开标前三日以书面形式（书面材料、信函或传真加盖报价人公章）通知采购代理机构。

4.采购文件的公示，根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，报价人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或者代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑报价人为自然人的，应当由本人签字；质疑报价人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：广东省农业科学院畜牧研究所

地址：广州市天河区五山大丰一街1号

联系方式：020-87577013

2.采购代理机构信息

名称：广州市信怡招标代理有限公司

地址：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

联系方式：020-89001296

3.项目联系方式

项目联系人：陈小姐

电话：020-89001296

发布人：广州市信怡招标代理有限公司

发布时间：2020年10月16日

1B1B第二章 竞争性磋商须知

竞争性磋商须知一览表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 磋商保证金 | 本项目不收磋商保证金。 |
|  | 采购代理服务费 | 收费依据及方法：招标代理服务费按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格2011534号文规定进行计算。 |
|  | 采购代理服务费及专家费支付方式 | 成交人在领取《中标通知书》前直接一次性向采购代理机构足额支付招标代理服务费及专家费（专家费按实进行结算）。 |
|  | 统一结算币种 | 均不计息，以人民币元结算 |
|  | 响应有效期 | 自从磋商响应文件递交截止日起90天，成交报价人的响应有效期自动延长至合同终止为止 |
|  | 磋商响应文件数量 | 三份（一份正本、两份副本）、电子文档一份（要求光盘介质，WORD或EXCEL格式，不留密码，无病毒，不压缩，内容应与报价人打印产生的纸质磋商响应文件内容一致，如有不同，以纸质磋商响应文件为准）、唱标信封一份。 |
|  | 磋商响应文件递交时间 | 详见温馨提示 |
|  | 磋商响应文件递交截止时间 | 详见竞争性磋商邀请 |
|  | 磋商时间 | 详见竞争性磋商邀请 |
|  | 合同履约保证金 | 详见竞争性磋商邀请 |
|  | 采购项目预算金额 | 详见竞争性磋商邀请 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 询问函、质疑函格式 | 详见报价人须知 |

- 说 明

- 招标适用范围

  - 本竞争性磋商文件适用于本竞争性磋商邀请中所述项目的政府采购。

- 定义

  - “采购人”系指广东省农业科学院畜牧研究所。

  - “采购代理机构”系指广州市信怡招标代理有限公司。

  - “报价人”系指向采购代理机构提交磋商响应文件的自然人、法人或其他组织。

  - “甲方”系指采购人。

  - “乙方”系指成交报价人。

  - “日期”指公历日,“时间”指北京时间。

  - “书面形式”系指纸质文件形式，不包含电子邮件、手机短信等非纸质形式。

  - “成交报价人”系指法定程序确定并授予合同的报价人。

  - “实质性响应”系指符合竞争性磋商文件的所有要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留。

  - “重大偏离或保留”系指影响到竞争性磋商文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权力和报价人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它报价人的公平竞争地位。

  - 竞争性磋商文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对竞争性磋商文件内容的理解或解释。

- 合格的报价人

  - 报价人是响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的报价人

    - 具备《政府采购法》第二十二条报价人资格条件。

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 符合竞争性磋商邀请“报价人资格”要求的特殊条款。

  - 不得参与本采购项目竞争的报价人

除联合体外（如允许），不同的报价人之间有下列情形之一的，不接受同时参与本采购项目竞争的报价人：

    - 彼此存在投资与被投资关系的。

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不接受作为参与同一采购项目竞争的报价人。

  - 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同报价人参加同一合同项下报价的，按一家报价人计算，评审后得分最高的同品牌报价人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托竞争性谈判小组按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个报价人获得成交人推荐资格，其他同品牌报价人不作为成交候选人。

- 合格的服务和货物

  - “服务” 是指报价人按竞争性磋商文件规定完成的全部服务内容，其中包括完成服务所需的货物，及须承担的技术支持、培训和其它伴随服务。

  - “货物”是指报价人制造或组织符合竞争性磋商文件要求的货物等。提供的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足竞争性磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 报价人提供的所有服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行法律、法规的相关标准和《中华人民共和国政府采购法》的有关规定及用户需求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的服务，由此产生的费用及相关后果均由报价人自行承担。

  - 报价人应保证为本项目提供的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如果报价人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价人承担。

- 磋商费用

  - 报价人应承担所有与编写磋商响应文件和参加报价的所有费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件的编制依据与构成

  - 本竞争性磋商文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》、中华人民共和国政府采购法实施条例、《政府采购竞争性磋商管理办法》（财库[2014]214号）和《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》。

  - 要求提供的货物或服务、采购过程和合同条件在竞争性磋商文件中均有说明。竞争性磋商文件以中文文字编写。

  - 竞争性磋商文件的组成

（1）竞争性磋商邀请

（2）竞争性磋商须知

（3）采购人需求书

（4）政府采购合同（样本）

（5）附件（格式）

  - 报价人应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。报价人没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价被拒绝，或被认定为无效响应。

- 竞争性磋商文件的澄清

  - 任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在磋商响应文件递交截止时间前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买竞争性磋商文件的潜在报价人，答复中不包括问题的来源。

  - 报价人在规定的时间内未对竞争性磋商文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

  - 除非需要，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在竞争性磋商邀请中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 报价人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至政府采购代理机构，报价人授权代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

    - 已购买竞争性磋商文件的报价人如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。

- 竞争性磋商文件的修改

  - 无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的疑问时对竞争性磋商文件进行修改，政府采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要修改的，应当于磋商响应文件递交截止时间前在政府采购指定媒体上发布公告通知所有已获取竞争性磋商文件的报价人，报价人在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。

  - 根据采购项目的具体情况，采购代理机构可延长磋商响应文件递交截止时间和磋商时间，但至少应当在规定的磋商响应文件递交截止时间至少五日前，将变更时间在政府采购指定媒体上发布公告，并通知所有报名的报价人。

  - 竞争性磋商文件的修改内容是竞争性磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的潜在报价人，并对潜在报价人具有约束力。潜在报价人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

- 磋商响应文件的编制

- 响应的语言

  - 报价人提交的磋商响应文件以及报价人与采购代理机构就有关磋商响应的所有来往函电均应使用中文书写。报价人提交的支持资料和己印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释磋商响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 磋商响应文件的构成

  - 报价人编写的磋商响应文件应编排为三部分：①商务响应文件（包括竞争性磋商函）；②技术响应文件；③报价信封，磋商响应文件应包含但不限于以下内容：

①按规定填写的竞争性磋商函、资格声明函、同意竞争性磋商文件条款说明；

②按要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且获得成交资格后有能力履行合同；

③按规定出具的证明文件，证明报价人提供的服务及货物是合格的，而且符合竞争性磋商文件的规定；

④对竞争性磋商文件第三章作出的书面响应，包括但不限于服务及商务要求等；

⑤报价人认为须提交与评审内容相关的其他资料。

  - 商务部分文件是指报价人提交的证明报价人的资格合格，且获得成交资格后有能力履行合同的文件。服务部分文件是指证明报价人提供的服务和货物是合格的，而且符合本竞争性磋商文件规定的文件。

  - 磋商响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。

- 磋商响应文件的编写

  - 报价人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求制作并递交磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。报价人在报价中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致磋商响应文件无效，并承担由此产生的法律责任。

  - 响应语言和计量单位：磋商响应文件和来往函件应用简体中文书写，报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译文本（经公证处公证），对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。

  - 报价人须用人民币作为报价的货币单位。磋商响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

  - 报价人应当对磋商响应文件进行装订，对未经装订的磋商响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由报价人承担。

  - 报价人必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为报价人的磋商响应文件只填写和提供了本竞争性磋商文件要求的部分内容和附件，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由报价人承担。

- 竞争性磋商报价

  - 报价人人应按照“第三章　采购人需求书” 中采购项目服务要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《竞争性磋商函》的要求报出总价和分项价格。报价总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。响应报价总价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，被视为包含在报价中。

  - 报价人的报价明显低于其他响应报价，使得其响应报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，磋商小组可以要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价竞标其报价应作无效竞标处理。

  - 报价明细表内容应包含：

    - 竞争性磋商文件要求全部服务所需的费用；

    - 报价包含履行合同所有相关服务所需的费用；

    - 报价均应包含所有的税费；

    - 其他一切隐含及不可预见的费用；

  - 报价为本次采购内容的综合单价包干响应报价即为合同价，不得在成交后提出任何增加费用要求，报价人在报价时应充分考虑相关风险性因素。

  - 报价人在获得成交资格并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由成交报价人负责，采购人将不再支付任何费用。

  - 对于报价免费的项目须标明“免费”。

  - 报价人所报的响应报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价被认为是非实质性响应而予以拒绝。

  - 投标报价应为包括设计图纸和清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等全部费用。

  - 除磋商文件中另有规定，本次采购不接受选择性报价及备选方案，否则将被视为无效报价。

  - 除磋商文件中另有规定，本次采购不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效响应。

- 证明报价人合格和资格的文件

  - 报价人应提交证明其有资格参加磋商响应和获得成交资格后有能力履行合同的文件，并作为其磋商响应文件的一部分。如果报价人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合体协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其响应无效。

  - 报价人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格报价人。

- 证明服务的合格性和符合磋商文件规定的文件

  - 报价人应提交证明文件，证明其拟报价的服务的合格性符合竞争性磋商文件规定。该证明文件作为磋商响应文件的一部分。

  - 证明服务与竞争性磋商文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 服务主要内容、方案、质量、标准指标等的详细说明；

    - 对照竞争性磋商文件服务内容与要求，逐条说明所提供服务已对磋商文件的服务内容与要求作出了实质性的响应，并申明与服务内容与要求条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，报价人须提供所投服务的具体参数值。报价人在阐述时应注意竞争性磋商文件的服务内容、要求和标准，报价人在报价中要实质上满足或超过竞争性磋商文件的要求。

- 磋商保证金

  - 本项目不收取磋商保证金

- 政府采购信用担保

  - 履约担保，是指由专业担保机构为报价人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。报价人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。报价人可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为报价人向银行融资提供的保证担保。报价人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。报价人必须选定有合法资质的担保公司任一家作为专业担保机构。

- 响应有效期

  - 从磋商响应文件递交截止日起，响应有效期为UU90UU天（日历天）。响应有效期不足的响应将被视为非实质性响应，视为无效响应。

  - 特殊情况下，在原响应有效期截止之前，政府采购代理机构可要求报价人延长响应有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可拒绝政府采购代理机构的这种要求，但其磋商响应在原响应有效期期满后将不再有效。同意延长响应有效期的报价人将不会被要求和允许修正其磋商响应。

- 磋商响应文件的式样和签署

  - 全部磋商响应文件数量参看《竞争性磋商须知一览表》，所有磋商响应文件应用A4规格纸打印装订成册（如采购需求要求提交设计方案展示图纸，图纸规格统一按A0(约1189mm×841mm)规格编制）。于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。所有不完整的磋商响应将被拒绝。无论磋商结果如何，报价人的全部磋商响应文件均不退回。

  - 磋商响应文件的签署：

    - 磋商响应文件的正本需打印，磋商响应文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字，UU磋商响应文件正本每一页均要求加盖报价人公章UU，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在磋商响应文件中。

    - 磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改、增删和修正，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

- 磋商响应文件的递交

- 磋商响应文件的密封和标记

  - 报价信封的密封和标记：

    - 报价人应将竞争性磋商函和电子文件单独一起密封提交，并在信封上标明“报价信封”的字样。

  - 磋商响应文件递交及封装：

    - 所有磋商响应文件及样板（如有）应在磋商响应文件递交截止时间前送达磋商响应文件递交地点（时间及地点以第一章竞争性磋商邀请为准），并当面交予采购代理机构专责人员，采购代理机构将拒绝以下情况之一的磋商响应文件：

（1）迟于磋商响应文件递交截止时间递交的；

（2）以电报、电话、电传、传真或邮递形式递交的；

（3）密封不严、册装不整的。

    - 正本单独封装，副本全部一起封装，报价信封单独封装，封套表面标明 “正本”、“副本”或“报价信封”字样。在每一封套上按以下顺序标明如下字样，注明竞争性磋商邀请中指明的项目名称、项目编号和“在(竞争性磋商文件中规定的磋商响应文件递交截止时间)之前不得启封”的字样，如：

收件人名称：广州市信怡招标代理有限公司 项目编号： 项目名称： 包装内容：磋商响应文件正本/副本/报价信封 报价人名称： 报价人地址： 联 系 人： 联系电话： 传真电话： 在规定的磋商时间2020年月日前不得启封

  - 采购代理机构对因不可抗力事件造成的磋商响应文件的损坏、丢失不承担责任。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 磋商响应文件递交截止期

  - 报价人应在不迟于竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间将磋商响应文件递交至政府采购代理机构，递交地点应是竞争性磋商文件中指明的地址。

  - 采购代理机构将拒绝在规定的磋商响应文件递交截止时间后收到的任何磋商响应文件。

- 磋商响应文件的修改和撤回

  - 报价人在磋商响应文件递交截止时间前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章和密封，在磋商响应文件递交截止时间前密封好提交，并作为磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。在磋商响应文件递交截止时间后，报价人不得对其磋商响应文件做任何修改和补充。

- 竞争性磋商流程

- 磋商及抽取磋商顺序

  - 磋商在竞争性磋商文件确定的磋商响应文件递交截止时间的同一时间公开进行，磋商地点为竞争性磋商文件预先确定的地点。

  - 磋商由采购人或采购代理机构主持，邀请所有报价人代表持本人身份证原件、法定代表人证明书、法定代表人授权书（如适用）参加。

  - 在竞争性磋商文件规定的磋商响应文件递交截止时间到点时，主持人应当宣布磋商响应文件递交截止时间已到，以后递交的磋商响应文件一律不予接受。

  - 主持人宣读磋商大会会场纪律。

  - 在磋商响应文件递交截止时间前收到的所有经检查合格的磋商响应文件，磋商时，由递交磋商响应文件的前三名报价人授权代表作为全体报价人推选的代表就全部磋商响应文件的密封情况进行检查，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由磋商工作人员当众拆封，宣读报价人名称、初次报价和磋商响应文件的其他主要内容。

  - 磋商会记录人应在磋商记录表上记录唱标内容，并当场公示。

  - 代理机构组织报价人抽签决定磋商顺序。

- 磋商小组

  - 磋商由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。评审专家从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

  - 磋商小组名单在磋商结果确定前严格保密。评审专家（含采购人代表）不得参与同自己或任职单位有利害关系的政府采购项目磋商活动。具有下列情形之一的，评审专家应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求其回避：

    - 本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的报价人中任职（包括一般工作）或担任顾问，或参与该采购项目的报价人发生过法律纠纷；

    - 任职单位与采购人或参加该采购项目报价人存在行政隶属关系；

    - 曾经参加过该采购项目的进口产品或竞争性磋商文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

    - 是参加该采购项目报价人的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员、或与该报价人存在其他经济利益关系；

    - 磋商小组成员之间具有配偶、近亲属关系；

    - 同一单位的评审专家在同一项目磋商小组成员中超过两名；

    - 与报价人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 其他可能影响评审工作公正性情形。

- 磋商响应文件的资格性审查及符合性检查

  - 磋商小组将根据竞争性磋商文件的规定，对各磋商响应文件进行资格性审查及符合性检查。磋商响应文件出现下列情况之一时将被认定为采购响应无效：

1）报价人不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

2）磋商响应文件没有报价人盖章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印鉴或签名的；

3）报价人不符合资格条件；

4）磋商响应文件提供虚假材料；

5）磋商响应文件未完全满足竞争性磋商文件中带“★”号的条款或指标；

6）报价人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按竞争性磋商文件规定提交或提交的原件与复印件不一致的；

7）最终响应报价不确定或超过竞争性磋商文件中列出的采购预算（最高限价）的；

8)恶意竞争低于成本价的；

9）磋商期间，报价人没有按磋商小组的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了磋商响应文件的实质性内容；

10）报价人对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍公平、公正；

11）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

磋商小组进行资格性、符合性检查时发现报价人有实质性不响应竞争性磋商文件的，即现场告知报价人并说明理由。如其磋商响应文件被认定为无效报价即被视为不能通过资格性审查及符合性检查，不得参与技术、商务和价格等的后续磋商。

- 磋商响应文件的详细评审及谈判

  - 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的报价人，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

  - 磋商小组将对报价人磋商响应文件进行审查，审查磋商响应文件是否对竞争性磋商文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的报价人应实行现场告知，以让其核证、澄清事实。

  - 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

  - 磋商小组要求报价人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 磋商小组所有成员集中将逐一与通过符合性审（检）查的报价人（以抽签顺序为准）分别进行相同轮次的磋商（一轮或多轮，不超过三轮报价，具体磋商轮次由磋商小组视情况决定），磋商的内容包括但不限于：商务条件、技术规格、价格、验收、合同执行计划、相关服务、质量保证、与采购人配合等内容，磋商目的在于澄清报价、优化需求，在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与谈判有关的报价人的服务、价格和其他任何信息。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

    - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

    - 报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 竞争性磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的报价人。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

  - 磋商小组在谈判结束后，要求所有参加磋商的报价人在规定的时间内集中密封提交最后报价（最后报价时间视磋商进程由磋商小组决定）及作出有关承诺。

  - 在磋商过程中，报价人提交的澄清文件和最后报价文件，由报价人法人代表或其授权代表签字或加盖公章后生效。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。报价人应受其约束。

  - 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的报价人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的报价人的响应文件和最后报价进行综合评分。

- 评定成交的评审方法和标准

  - 磋商小组按照竞争性磋商文件确定的、方法、步骤、标准，对磋商响应文件进行评审，提出书面竞争性磋商报告。

  - 竞争性磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对竞争性磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对竞争性磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意竞争性磋商报告。

  - 综合评分=技术得分+商务得分+价格得分。

  - 采用综合评分法的，按评审后评审得分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。综合得分且最后报价相同的，按照价格由低到高的顺序推荐。评审得分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由磋商小组会投票决定。磋商小组会按上述排列向采购人推荐综合总得分第一名为第一成交候选人，第二名为第二成交候选人，第三名为第三成交候选人，以此类推。第一成交候选人不得随意放弃成交资格。

- 小型和微型企业产品价格扣除

27.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《广州市人民政府办公厅关于印发应对疫情影响进一步支持中小微企业健康发展若干措施的通知》（穗府办规〔2020〕9号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

27.2《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

27.3符合中小企业划分标准，并以提供中小企业管理部门出具的证明为准；

27.4提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

27.5中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

27.6小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

27.7参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见报价文件格式）。

27.8监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除：

27.8.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

27.8.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

27.9报价人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

27.10提供产品中含节能产品时，在评分标准中应给予总分3%*B的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予总分3%*C的加分（其中B为节能产品报价占总报价比重，C为环境标志产品占总报价比重）。

# 27.11报价人应当提供《产品适用政府采购政策情况表》（格式见报价文件格式）。

- 定标原则与授标

  - 磋商小组按照竞争性磋商文件确定的、方法、步骤、标准，对磋商响应文件进行评审，提出书面竞争性磋商报告。

  - 磋商报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对磋商报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对磋商报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意磋商报告。

  - 磋商小组提交竞争性磋商报告和推荐成交意见报采购人确认，采购人在收到竞争性磋商报告后的法定时间内，按照竞争性磋商报告中推荐的成交候选人顺序确定成交报价人，也可以事先授权磋商小组直接确定成交报价人。确认后政府采购代理机构将在政府采购指定媒体上发布成交公告。不在成交名单之列者即为未成交报价人，政府采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的报价人（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

# 27.5.因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、成交报价人放弃成交、成交资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在成交报价人之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，没有其他成交候选人的，应当重新组织采购活动。

- 质疑与回复

  - 质疑书应当包括下列主要内容：

    - 报价人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

    - 质疑项目的名称、编号；

    - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

    - 事实依据；

    - 必要的法律依据；

    - 提出质疑的日期。

  - 质疑书应当署名。报价人为自然人的，应当由本人签字；报价人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

  - 报价人认为竞争性磋商文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖报价人公章）在竞争性磋商文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书，逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 报价人认为采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖报价人公章）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内向政府采购代理机构提交质疑书，逾期质疑无效。报价人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

  - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、报价人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。政府采购代理机构受理书面质疑书之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、进行虚假质疑及投诉情节严重的，禁止参加政府采购活动一至三年。

  - 政府采购代理机构在收到报价人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑报价人对采购人、政府采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

  - 质疑报价人需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函之日计算。

- 报价人询问的途径、接收质疑函的方式：

  - 询问和质疑接收机构名称：广州市信怡招标代理有限公司

  - 询问和质疑接收机构地址：广州市海珠区红卫新村西路29号UP智谷D栋503房

  - 询问和质疑接收部门联系人：胡先生

  - 询问和质疑接收机构电话：020-89001296（工作/接收时间：9：00-17：00）

  - 质疑接收机构传真：020-89001292

- 成交通知书

  - 成交报价人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门法定的媒体上发布成交结果公告，并向成交报价人发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交报价人和采购人具有同等法律效力。

  - 《成交通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 授予合同

- 合同的订立

  - 采购人或者政府采购代理机构应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交报价人磋商响应文件的约定，与成交报价人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和成交报价人磋商响应文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向成交报价人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交报价人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交报价人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

- 采购代理服务费

  - 成交服务费按采购代理服务费收费依据及方法按《竞争性磋商须知一览表》中规定执行。

- 其他

  - 本项目相关公告在以下媒体发布：中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、广州市信怡招标代理有限公司网站（www.gzxyzb.com）和广东省农业科学院畜牧研究所网站（new.gdias.net或www.gdias.com）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

  - 其他未尽事宜，依照《中华人民共和国政府采购法》和省市相关法律、法规执行。

  - 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为报价人提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

广州市信怡招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

地址/邮编：

电话/传真：

日    期：     年   月   日

质  疑  函

(可根据质疑内容增加或删减)

广州市信怡招标代理有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于年月日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购报价人投诉处理办法》等规定，我公司认为（采购项目名称）（采购项目编号：）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑采购文件

1．质疑内容采购文件页，内容“”损害了我公司权益，

事实依据：（证据见附件第页）

法律依据：

我方请求采购文件做如下修改：

我方对采购文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1．于年月日，在进行的（收取采购文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：（证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1．于年月日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：（证据见附件第页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑报价人：（签章）

主要负责人：（签署本人姓名或印盖本人姓名章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：（签署本人姓名或印盖本人姓名章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

日期：     年   月   日

备注：

- 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

- 报价人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，报价人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

- 质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当有本人签名；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。

2B2B第三章 采购人需求书

说明：

1. 供应商须对所响应项目进行整体响应，任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。

2. 标有“★”的条款为实质性响应条款，供应商如有任何一条未完全响应，则将导致其响应无效。

## 一、项目情况介绍

（一）项目名称：广东省农业科学院畜牧研究所畜禽育种国家重点实验室空调采购及配套服务项目

（二）采购人：广东省农业科学院畜牧研究所

（三）项目实施地点：天河区大丰一街1号动科所内

（四）采购预算：人民币433,150.00元

## 二、现场踏勘

本项目不集中组织现场踏勘，由报价人自行踏勘；报价人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便报价人获取那些须报价人自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料，报价人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在报价文件中得到充分反映。考察现场的费用由报价人自己承担。

三、主要材料设备采购清单及主要技术参数要求

（一）挂机

| 序号 | 主要技术参数要求 | 采购内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1匹冷暖挂机 | 1.5匹冷暖挂机 | 2匹冷暖挂机 |
|  | 采购数量（台） | 11 | 3 | 6 |
|  | 能效等级 | ★变频3级或以上 | ★变频3级或以上 | ★变频3级或以上 |
|  | 能效比 | ≥4.28 | ≥4.28 | ≥3.78 |
|  | 电压/频率 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 220V~50Hz |
|  | 制冷量 | ≥2600W | ≥3500W | ≥5000w |
|  | 制冷功率 | ≤645W | ≤980W | ≤1540w |
|  | 制热量 | ≥3900W | ≥4600W | ≥6300W |
|  | 制热功率 | ≤1070W | ≤1300W | ≤12070W |
|  | 室内机运行噪音（低/高/超高） | ≤18-35-41B(A) | ≤18-36-42B(A) | ≤24/40/44dB(A) |
|  | 室外机运行噪音 | ≤50dB(A) | ≤50dB(A) | ≤153dB(A) |
|  | 循环风量 | ≥620m³/h | ≥650m³/h | ≥850m³/h |
|  | 配件（每台） | 配 2 米波纹排水管 | 配 2 米波纹排水管 | 配 2 米波纹排水管 |
|  |  | 配 3 米铜管 | 配 3 米铜管 | 配 3 米铜管 |
|  | 是否拆旧机 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否有旧机加制冷剂 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否更换新铜管 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否含安装 | 是 | 是 | 是 |

- 柜机

| 序号 | 技术参数要求 | 采购内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2匹冷暖柜机 | 3匹冷暖柜机 |
|  | 采购数量（台） | 1 | 5 |
|  | 能效等级 | ★变频3级或以上 | ★变频3级或以上 |
|  | 能效比 | ≥3.63 | ≥3.46 |
|  | 电压/频率 | 220V-50Hz | 220V-50Hz |
|  | 制冷量 | ≥5100W | ≥7200W |
|  | 制冷功率 | ≤1550W | ≤2350W |
|  | 制热量 | ≥7100W | ≥9100W |
|  | 制热功率 | ≤2100W | ≤2800W |
|  | 室内机运行噪音（低/高/超高） | ≤32-38-43B(A) | ≤41-44-47B(A) |
|  | 室外机运行噪音 | ≤54dB(A) | ≤55dB(A) |
|  | 循环风量 | ≥1000m³/h | ≥1200m³/h |
|  | 配件（每台） | 配 2 米波纹排水管 | 配 2 米波纹排水管 |
|  |  | 配 3 米铜管 | 配 4 米铜管 |
|  | 是否拆旧机 | 否 | 否 |
|  | 是否有旧机加制冷剂 | 否 | 否 |
|  | 是否更换新铜管 | 否 | 否 |
|  | 是否含安装 | 是 | 是 |

- 天花机

| 序号 | 技术参数要求 | 采购内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2匹冷暖天花机 | 3匹冷暖天花机 | 5匹冷暖天花机 |
|  | 采购数量（台） | 4 | 22 | 12 |
|  | 能效等级 | ★变频3级或以上 | ★定频3级或以上 | ★定频3级或以上 |
|  | 能效比 | ≥3.99 | ≥2.92 | ≥3.06 |
|  | 电压/频率 | 220V-50Hz | 220V-50Hz | 380V-3N-50Hz |
|  | 制冷量 | ≥5100W | ≥7250w | ≥12400w |
|  | 制冷功率 | ≤1500W | ≤2340w | ≤3850w |
|  | 制热量 | ≥6200W | ≥8200w | ≥14400w |
|  | 制热功率 | ≤1700W | ≤2350w | ≤3800w |
|  | 室内机运行噪音（低/高） | ≤28-39dB(A) | ≤31-43dB(A) | ≤39-49dB(A) |
|  | 室外机运行噪音 | ≤53dB(A) | ≤55dB(A) | ≤55dB(A) |
|  | 循环风量 | ≥950m³/h | ≥1200m³/h | ≥2050m³/h |
|  | 是否拆旧机 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否有旧机加制冷剂 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否更换新铜管 | 否 | 否 | 否 |
|  | 是否含安装 | 是 | 是 | 是 |

- （四）空调辅材及安装部分技术参数及数量要求：

| 序号 | 内容 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1匹加长铜管及保温 | - 与所投产品接口直径一致的脱氧铜管厚度为≥0.6mm； - 保温厚度≥13mm； - 内外机连接电源线为国标全铜线。 | 30 | 米 |
|  | 1.5匹加长铜管及保温 |  | 10 | 米 |
|  | 2匹加长铜管及保温 |  | 60 | 米 |
|  | 3匹加长铜管及保温 |  | 330 | 米 |
|  | 5匹加长铜管及保温 |  | 180 | 米 |
|  | 1～2匹不锈钢支架 | - 材质为：304不锈钢支架； - 304螺丝及拉爆。 | 25 | 套 |
|  | 3匹不锈钢支架 |  | 27 | 套 |
|  | 5匹不锈钢支架 |  | 12 | 套 |
|  | PVC冷凝水管 | - 与所投产品接口直径一致； - PVC给水管。 | 350 | 米 |
|  | 排水管保温 | - 保温厚度≥10mm | 120 | 米 |
|  | 楼板钻孔 | - 一次性成型孔； - 孔径DN50-DN100。 | 26 | 个 |
|  | 墙身一次性钻孔 | - 一次性成型孔； - 孔径DN50-DN100。 | 64 | 个 |

- 四、其他要求

- 本工程总造价不包所有设备主电源部分造价，内外机电源由采购人独立提供至内机接线处。多联主机放置地面。

- 五、交付使用要求

- 合同履行期限：合同签订后15天内完成供货及安装。

- 交货时要提交的资料：原厂产品合格证、产品说明书、国家强制性产品认证（3C认证）证书或标签、完整的技术资料。

- 设备其他要求：要提供性能可靠的全新设备，并按有关要求进行包装及装运。

- 六、安装调试

- 成交人免费负责设备安装及调试。

- 成交人要编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

- 安装队伍应具备与本项目相关行业的安装服务和技术水平。

- 安装的全过程，成交人的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

- 成交人在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

- 使用厂家要求规范的铜管及其他辅材。

- 成交人需负责铜管、补充制冷剂、集中统一的排水管、保温套；安装、钻墙（砼）孔以及墙（砼）孔的修复、运输、搬机等。具体包括：采用一次性成孔钻墙砼孔；室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。

- 七、验收

- 在合同的全部设备安装竣工后5个工作日内，成交人按采购人要求的安装及测试要求完成竣工验收，由成交人在一周内填写设备合同工程验收报告，由采购人组织竣工验收。

- 合同设备试运转情况。设备合同的工程验收内容包括但不限于：

- 设备样机的检验情况；

- 设备的接口试验情况；

- 合同设备检验、出厂检验、出厂验收情况；

- 合同设备安装、调试情况；

- 合同设备、备品备件、专用工具、技术文件移交情况；

- 服务完成情况；

- 变更、支付情况；

- 合同设备试运转情况。

- 验收由采购人和成交人参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，成交人应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由采购人签发合同设备工程验收合格证书。

- 八、售后服务

- 成交人负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售后服务作出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，具有经过厂家培训及得到认可的维修工程师和售后维修人员。所有货物保修服务方式均为成交人上门保修，由此产生的一切费用均由成交人承担。

- 成交人所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”（采购人及其使用人自行拆装设备造成质量问题的除外）。包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题,可给予退货或更换；包换：用户在正常使用的情况下，如出现较大问题,导致不能正常使用,且产品无法修复情况下,无条件更换同一款式，规格及材质的全新产品；包修: 因生产原因造成的产品质量问题(非人为损坏或不可避免的自然灾害除外),不收取任何维修服务费和零件费。在质保期满后, 酌情收取维修或更换的材料成本费用。

- ★整机质保期六年，配件质保期两年。从产品验收合格之日起计算。

- 质保期内，成交人免费负责全部合同货物出现的缺陷或故障处理与修复。

- 在质保期内因成交人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

- 在质保期内，成交人要保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 24 小时内修复。

- 质保期结束前，成交人和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由成交人或其设备制造商负责修理并提供维修报告。

- 配件：

- ①成交人承诺在质保期内免费提供有效的常用配件；

- ②成交人承诺在质保期满后，按照《常用配件一览表》报价收取维修或更换的材料成本费用。

- 九、付款方式

- 1.支付方式：

- 采购人按下述进度以转账方式支付相应款项。

- 2.支付进度：

- （一）付款采用 分期付款方式；

- （二）具体付款方式：

- （1）合同签订生效后，采购人支付成交人合同金额30%预付款；

- （2）所有货物到达安装现场并经采购人确认后，采购人按合同金额向成交人支付至80%的款项；

- （3）项目完成并经采购人及上级主管部门验收合格等手续，采购人自收到发票后30日内将资金支付到成交人账户，支付至结算金额的97%，余下3%作为本项目质保金，质保期到期后无责免息支付给成交人。若成交人在质量保证期内未完全履行缺陷保修义务的，采购人有权扣除质量保证金，并保留进一步索赔的权利。

- （三）成交人向采购人申请支付货款时需提供：

- （1）合同；

- （2）成交人开具正式全额发票；

- （3）验收调试报告加盖采购人公章；

- （4）中标（成交）通知书。

- 十、附安装平面示意图电子版（另册）

第四章	政府采购合同（样本）

（仅供参考，最终以甲、乙双方签订的合同为准）

注：本合同条款仅供参考，甲乙双方可根据实际情况进行补充，但不得对采购文件作实质性修改。

采 购 合 同

甲  方：

乙  方：

根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》及    年  月  日竞争性磋商文件（招标编号：       ，采购代理机构：              ）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。具体条款如下：

1. 合同设备

乙方负责向甲方提供下表中所列采购项目和相关的安装调试服务。

| 品名 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. 合同总价

总价为：（大写                ） ，即RMB￥         元，本项目是交钥匙工程，该合同总金额包括设备采购及相关运输、设计、安装、调试、培训、售后等服务。本合同执行期间合同总金额不变。

3. 结算方式

1、支付方式：

甲方按下述进度以转账方式支付相应款项。

2、支付进度：

（一）付款采用 分期付款 方式；

（二）具体付款方式：

（1）合同签订生效后，甲方支付乙方合同金额30%预付款

（2）所有货物到达安装现场并经甲方确认后，甲方按合同金额向乙方支付至80%的款项；

（3）项目完成并经甲方及上级主管部门验收合格等手续，甲方自收到发票后30日内将资金支付到乙方账户，支付至结算金额的97%，余下3%作为本项目质保金，质保期到期后无责免息支付给乙方。若乙方在质量保证期内未完全履行缺陷保修义务的，甲方有权扣除质量保证金，并保留进一步索赔的权利。

（三）乙方向甲方申请支付货款时需提供：

（1）合同；

（2）乙方开具正式全额发票；

（3）验收调试报告加盖甲方公章；

（4）中标（成交）通知书。

4. 合同履行期限：

合同签订后    天内完成供货及安装。

- 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

6. 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

7. 安装调试

- 乙方免费负责设备安装及调试。

- 乙方要编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经甲方确认后严格执行。

- 安装队伍应具备与本项目相关行业的安装服务和技术水平。

- 安装的全过程，乙方的项目负责人要常驻现场，并接受甲方统一的管理和协调。

- 乙方在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对最终用户技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。

- 使用厂家要求规范的铜管及其他辅材。

- 乙方需负责铜管、补充制冷剂、集中统一的排水管、保温套；安装、钻墙（砼）孔以及墙（砼）孔的修复、运输、搬机等。具体包括：采用一次性成孔钻墙砼孔；室内排水采用软管引线，排水至指定位置；排水软管采用硬管套住、固定好；采取措施保证空调水不乱排。

8. 验收

- 在合同的全部设备安装竣工后5个工作日内，乙方按甲方要求的安装及测试要求完成竣工验收，由乙方在一周内填写设备合同工程验收报告，由甲方组织竣工验收。

- 合同设备试运转情况。设备合同的工程验收内容包括但不限于：

- 设备样机的检验情况；

- 设备的接口试验情况；

- 合同设备检验、出厂检验、出厂验收情况；

- 合同设备安装、调试情况；

- 合同设备、备品备件、专用工具、技术文件移交情况；

- 服务完成情况；

- 变更、支付情况；

- 合同设备试运转情况。

- 验收由甲方和乙方参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

- 对在验收中发现的质量缺陷问题，乙方应限期进行整改完善。

- 验收通过后，由甲方签发合同设备工程验收合格证书。

9. 质量保证

- 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。保证备品配件在同机型设备停产后3年以上的供应。

- 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

10. 售后服务

- 乙方负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售后服务作出承诺，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜，具有经过厂家培训及得到认可的维修工程师和售后维修人员。所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方所供设备按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”（甲方及其使用人自行拆装设备造成质量问题的除外）。包退：产品在验收时，如发现严重的质量问题,可给予退货或更换；包换：用户在正常使用的情况下，如出现较大问题,导致不能正常使用,且产品无法修复情况下,无条件更换同一款式，规格及材质的全新产品；包修: 因生产原因造成的产品质量问题(非人为损坏或不可避免的自然灾害除外),不收取任何维修服务费和零件费。在质保期满后, 酌情收取维修或更换的材料成本费用。

- 整机质保期   年，配件质保期   年。从产品验收合格之日起计算。

- 质保期内，乙方免费负责全部合同货物出现的缺陷或故障处理与修复。

- 在质保期内因乙方责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

- 在质保期内，乙方要保证在接到故障电话后 4 小时到场，并在 24 小时内修复。

- 质保期结束前，乙方和甲方代表进行一次全面检查，任何缺陷须由乙方或其设备制造商负责修理并提供维修报告。

- 配件：

①乙方承诺在质保期内免费提供有效的常用配件；

②乙方承诺在质保期满后，按照《常用配件一览表》报价收取维修或更换的材料成本费用。

- 技术服务

- 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

- 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

12. 不可抗力

- 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

- 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

13. 索赔

- 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

- 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

- 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约与处罚

- 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

- 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。

- 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

- 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

- 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

15. 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

- 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，省教育装备中心一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

- 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 乙方提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

- 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                    乙方：

签约代表：                                签约代表：

地址：                                    地址：

日期：   年  月  日                       日期：   年   月   日

第五章 评分体系与标准

- 本评审办法采用综合评分法。

- 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和竞争性磋商文件设定的程序和规则推荐评审结果；

- 通过资格性和符合性检查的有效报价人方有资格提交最后报价及进行技术、商务及价格的详细评审，最后磋商小组出具竞争性磋商报告。

- 按照评审程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组各成员分别就各个报价人的技术状况、商务状况及其对竞争性磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 评标以竞争性磋商文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 45% | 20% | 35% | 100% |

  - 磋商响应文件中竞争性磋商函内容与磋商响应文件中明细表内容不一致的，以竞争性磋商函为准。磋商响应文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 商务技术评定

  - 由磋商小组对所有有效磋商响应文件的商务技术响应方案进行审核和分析，填写《商务响应评分表》和《技术响应评分表》。评审内容见附表。

  - 磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个报价人每项评分因素的得分。（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 价格评定

  - 价格核准：磋商小组对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见第二章的25.3条。

  - 价格评分：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

争性磋商中第二次报价作为最终响应，以报价人第二次报价作为基准，计算价格扣减作为报价人的价格评分，评标价只作为分值的计算，最终成交价格按照报价人第二次响应报价为准。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

    - 小型和微型企业产品价格扣除

（1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）和《广州市人民政府办公厅关于印发应对疫情影响进一步支持中小微企业健康发展若干措施的通知》（穗府办规〔2020〕9号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

（2）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（3）符合中小企业划分标准，并以提供中小企业管理部门出具的证明为准；

（4）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

（5）中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

（6）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

如报价人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

    - 监狱企业产品价格扣除

（1）监狱企业视同小型、微型企业，按上述小型微型条款享受评审中价格扣除。

（2）监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

    - 残疾人福利性单位产品价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述小型微型条款享受评审中价格扣除。

（2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

    - 节能产品、环境标志产品价格扣除。

投标产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品，对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品价格给予5%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所获证书加盖报价人公章）。

    - 报价人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

    - 报价人应当提供《产品适用政府采购政策情况表》（格式见第七章响应文件格式）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

    - 分值汇总计算错误的；

    - 分项评分超出评分标准范围的；

    - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

    - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

# 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

  - 综合评分的计算

  - 综合评分=商务得分+技术得分+价格得分。各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。

- 附件

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附件：

附件1  资格性审查及符合性检查表

附件2  技术响应评分标准

附件3  商务响应评分标准

附件4  价格评审表

附件1

资格性审查及符合性检查表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 报价人名称 资格性审查及符合性内容 | A | B | … | 结论 | 不通过的理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足报价人资格要求 |  |  |  |  |  |
| 2 | 磋商响应文件齐全，盖章、签字有效 |  |  |  |  |  |
| 3 | 报价商务技术没有实质性不响应或重大偏离 |  |  |  |  |  |
| 4 | 最后磋商报价固定唯一，且没有超采购项目预算金额 |  |  |  |  |  |
| 5 | 没有被磋商小组认定报价人低于成本进行磋商响应 |  |  |  |  |  |
| 6 | 报价有效期满足要求 |  |  |  |  |  |
| 7 | 满足竞争性磋商文件中带★号的条款和指标，且符合竞争性磋商文件的其他要求，没有重大偏离的 |  |  |  |  |  |

备注：

1．表中填写“○”表示该项符合竞争性磋商文件要求，“×”表示该项不符合竞争性磋商文件要求。

2．在结论栏中填写“通过”或“不通过”。

3.报价人的所有评审项均填写“○”才被视为“通过”，其中一项为“×”则被视为不通过。

4. 如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以少数服从多数的原则作为磋商小组对该情形的认定结论。

评委签名：                                            日期：   年  月  日

附件2

技术部分评分表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品的指标等响应情况 | 投标产品的技术指标响应情况： 完全满足或优于招标参数的，得12分，每负偏离一个招标参数的，扣2分，扣完为止。 （注：需提供产品介绍及说明书作为证明材料，不能提供的，则视为该技术指标不满足采购需求。） | 12 |
| 2 | 设备的可靠度和信誉度 | 根据报价人的响应情况进行比较。对比奖项最多的，得3分；对比次之，得2分；对比一般，得1分；对比最少，得0分。 （提供投标产品获得权威部门颁发的认证或奖项证书；故障率等第三方调查数据等证明材料） | 3 |
| 3 | 安装、调试及验收方案 | 1.有详细设备安装、调试及验收等安装方案，方案全面完整，且具有很强的操作性和科学合理性。安装组织设计详尽、可靠、科学、实用，有切实可行的保证交货期的措施的，得10分； 2.有设备安装、调试及验收等安装方案，方案基本完整，可操作性一般。安装组织设计一般，有基本的保证交货期的措施的，得5分； 3.有设备安装、调试及验收等安装方案，方案不完整，可操作性不强。安装组织设计较差，基本不能的保证交货期的，得1分； 4.其他不得分。 | 10 |
| 4 | 质保期年限 | 本项目竞争性磋商文件规定的整机质保期不低于六年，每增加一年得4分，此项满分为8分。 （提供书面承诺证明材料） | 8 |
| 5 | 售后服务方案 | 1.提供详尽的售后服务方案（包括但不限于服务内容、服务响应时间等），实施步骤清晰，承诺细致、满足用户要求，得10分。 2.有提供售后服务方案（包括但不限于服务内容、服务响应时间等），但叙述一般，步骤较清晰，承诺一般、满足用户要求一般，得5分。 3.有提供售后服务方案（包括但不限于服务内容、服务响应时间等），但叙述不强，步骤不清晰，承诺不完整、满足用户要求较差，得1分。 4.其他不得分。 | 10 |
| 6 | 合同履行期限进度计划承诺 | 本项目竞争性磋商文件规定的合同履行期限为15日历天，合同履行期限为15日历天的不得分，每承诺提前1日历天的得0.5分，此项满分为2分。 | 2 |
| 合计 |  | 45分 |  |

备注：竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，报价人如未按要求提交，或提供的证明材料不全，或有有效期但不在有效期内，或提供的证明材料均不能反映相关评审内容的，该项不得分。

评委签名：             日期：   年  月  日

附件3

商务部分评分表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 报价人对商务要求的响应程度： 1.完全满足并优于竞争性磋商文件要求的，得5分； 2.完全满足竞争性磋商文件要求的，得3分； 3.基本满足竞争性磋商文件要求的，得2分； 4.其他不得分。 | 5 |
| 2 | 同类项目经验 | 报价人2016年以来的同类项目业绩情况进行评审（分支机构投标的，总公司（总所）业绩可纳入评审，涉及分支机构的，须与资格要求对应。）每提供一个同类项目业绩的，得1分，最高得4分。 （同时提供合同和中标/成交通知书复印件加盖公章） | 4 |
| 3 | 质量、健康、环境管理体系 | 报价人具有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证情况，每具有一项得1分，最高得3分。 （提供有效期内的认证证书复印件加盖公章） | 3 |
| 4 | 企业信誉情况 | 报价人获得国家有关部门或行业协会颁发的资质或奖项，每提供一个得1分，最高得4分。 （提供相关资质或奖项证书复印件加盖公章） | 4 |
| 5 | 客户评价 | 每有一项类似优的评价得1分，最高得4分。 （提供业主评价证明材料复印件加盖公章） | 4 |
| 合计 |  | 20分 |  |

备注：竞争性磋商文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，报价人如未按要求提交，或提供的证明材料不全，或有有效期但不在有效期内，或提供的证明材料均不能反映相关评审内容的，该项不得分；

评委签名：                                                    日期：   年  月  日

附件4     价格评审表

项目编号：

项目名称：

| 有效报价人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 经评审的最终响应报价 | 评标基准价 |  |

注：

1、价格核准：磋商小组对有效报价人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则详见招标相关条款。

2、价格评分：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的报价人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

3、磋商报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。

第六章 附  件（格式）

- 磋商响应文件格式

磋商响应文件请按以下要求的顺序和格式制作。

| 序号 | 内容 | 是否提交 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 目录 |  |  |  |
|  | ★竞争性磋商函 （附件1) |  |  |  |
|  | ★具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件】 |  |  |  |
|  | ★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2018年或2019年的财务状况报告或基本开户行（提供开户许可证）出具的资信证明复印件。如报价人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件】 |  |  |  |
|  | ★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料】 |  |  |  |
|  | ★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明】 |  |  |  |
|  | ★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】 |  |  |  |
|  | ★报价人《公平竞争承诺书》原件( 附件6) |  |  |  |
|  | ★本项目报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：报价人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对报价人进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |  |  |
|  | ★报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | ★本项目不接受联合体投标。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
|  | 法定代表人证明书( 附件2) |  |  |  |
|  | 法定代表人授权书( 附件3) |  |  |  |
|  | 资格声明函（附件4) |  |  |  |
|  | 同意竞争性磋商文件条款说明 （附件5) |  |  |  |
|  | 公平竞争承诺书（附件6) |  |  |  |
|  | 报价一览表（首次报价）( 附件7) |  |  |  |
|  | 磋商分项报价表( 附件8) |  |  |  |
|  | 产品适用政府采购政策情况表(附件9) |  |  |  |
|  | 中小企业声明函（附件10） |  |  |  |
|  | 监狱企业的证明文件（如适用）（附件11） |  |  |  |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如适用）（附件12） |  |  |  |
|  | 报价人基本情况表( 附件13) |  |  |  |
|  | 采购需求响应表( 附件14) |  |  |  |
|  | 合同条款响应一览表( 附件15) |  |  |  |
|  | 同类项目业绩一览表( 附件16) |  |  |  |
|  | 技术服务方案( 附件17) |  |  |  |
|  | 缴交采购代理服务费承诺书( 附件18) |  |  |  |
|  | 拟派本项目负责人及主要人员情况表（附件19) |  |  |  |
|  | 实质性条款响应一览表（附件20） |  |  |  |
|  | ▲条款响应一览表（附件21） |  |  |  |
|  | 采购人配合的条件及伴随服务(附件22) |  |  |  |
|  | 常用配件一览表(附件23) |  |  |  |
|  | 报价人认为有必要说明的其他文件(附件24) |  |  |  |

注：如提交的文件为复印件，需加盖公章。所有证书类文件提供复印件且必须在有效期内。

- 报价信封内容

报价信封必须单独密封（该信封不要放入其它信封内），封口加盖公章，与磋商响应文件一同递交，其内装以下内容：

（1）报价一览表

（2）电子文档一份

（3）法定代表人授权书

附件1 竞争性磋商函

致：广州市信怡招标代理有限公司

我方确认收到你方提供的UUUU项目名称     UUUU及其相关服务的竞争性磋商文件的全部内容。我方：UUUU（报价人名称）UUUU作为报价者正式授权UUUU（姓名、职位）UUUU代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件，正本壹份，副本贰份。我方已完全明白竞争性磋商文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1.我方决定参加：项目编号为     项目编号      号的磋商响应。响应报价总价为元；

2.本报价文件的有效期为磋商响应文件递交截止日后UUUU90UUUU天有效，如被确定为报价人成交报价人，有效期将延至合同终止日为止；

3.我方已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容包括修正（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

4.我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息；

5.我方理解磋商小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价；

6.我方如被确定为报价人成交报价人，将保证履行竞争性磋商文件以及竞争性磋商文件修改书（如有的话）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务；

7.我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果；

8.我方确认此次磋商中提供的一切资料均是真实的，准确的，并完全承担因此产生的一切后果。

9.我方的报价被接受，我方同意按照竞争性磋商文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

所有与本竞争性磋商文件有关的函件请发往下列地址：

报价人全称（加盖公章）：

地址：  邮政编码：

法定代表或其授权代表（签字或签章）：

日    期： 2020年  月  日

附件2法定代表人证明书

现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

工商注册号：

企业类型：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

注：本表格须附在正副的磋商响应文件中，并另封装一份在“报价信封”内。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件3法定代表人授权书

致:广州市信怡招标代理有限公司

本授权书声明：UU UUUU是注册于的法定代表人，现任UUUU UUUU。在此授权UUUU（姓名、职位）UUUU作为我公司的全权代理人，在UUUU UUU的磋商响应（项目编号为：）及其合同执行过程中，以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于  2020 年  月  日签字生效，特此声明。

报价人全称（加盖公章）：

地       址：

法定代表人(签字或签章)：

被授权人(报价人授权代表) (签字或签章)：

被授权人(报价人授权代表) 居民身份证复印件粘贴处 （正反面）

注：本表格须附在正副的磋商响应文件中，并另封装一份在 “报价信封”内。如是法定代表人作为报价人代表，则无需提交此资料。

附件4资格声明函

广州市信怡招标代理有限公司：

关于贵公司UUUU发布    项目名称   项目（项目编号：   项目编号   ）的磋商公告，本公司（企业）愿意参加磋商响应，并声明：

一、本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件】；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2018年或2019年的财务状况报告或基本开户行（提供开户许可证）出具的资信证明复印件。如报价人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件】；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料】；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明】；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他报价人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他报价人之间不存在直接控股、管理关系。

四、本公司（企业）政府采购活动前三年内，没有正在被司法机关立案调查。

本公司（企业）已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表(签字或签章):

地址：	邮编：

电话：  	传真：

日    期： 2020年  月  日

附件5同意竞争性磋商文件条款说明

致：广州市信怡招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称：       项目名称      项目的磋商（项目编号：   项目编号   ），我方在参与报价前已详细研究了竞争性磋商文件的所有内容，包括修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此竞争性磋商文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方并同意竞争性磋商文件的相关条款。

特此声明。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件6  公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与     项目名称     项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

日    期： 2020年  月  日

附件7  报价一览表

项目名称：

项目编号：

| 报价人单位名称 | 投标总报价（元） | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： |  |
|  | 大写： |  |

注:1.报价人应按“采购人需求”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的响应报价为第一次报价；

2.报价人报价高于采购项目预算金额的报价响应无效；

3.中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。如：小写： 1230000，大写：壹佰贰拾叁万元整。

4.投标总报价应包含采购项目的全部费用，报价人不得再向采购人收取任何费用；

5.报价以人民币元为单位，保留小数点后两位；

6.投标报价要求具体见第二章“投标报价”及采购人需求要求；

7.本表格须附在正副的投标文件中，并另封装一份在 “唱标信封”内。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件8  磋商分项报价表

项目名称：

项目编号：

（格式自拟）

注：1. 此表为《报价一览表》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报提供的货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由报价人自行设计。报价人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件9  产品适用政府采购政策情况表

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容(如报价人为中小企业，请填写下面的《中小企业声明函》一起提交)： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） |  | 制造商 |  | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 |  | 认证证书编号 |  | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

2. 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，若投标产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国节能产品认证证书复印件及最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖报价人公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

3.根据《财政部、国家环保总局联合印发〈关于环境标志产品政府采购实施意见〉》（财库[2006]90号）的规定，若投标产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供有效期内的中国环境标志产品认证证书复印件及最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并均加盖报价人公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

4. 请报价人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

5.上述文件均加盖报价人公章。

附件10  中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

说明：依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，报价人须提供以下资料证明为中/小/微型企业：

a、报价人必须明确企业所属类型，请在下列选项"□"勾注"√"

□农、林、牧、渔业  □工业  □建筑业  □批发业  □零售业  □交通运输业  □仓储业  □邮政业  □住宿业  □餐饮业  □信息传输业  □软件和信息技术服务业  □房地产开发经营  □物业管理  □租赁和商务服务业  □其他未列明行业。

b、报价人提供本《中小企业声明函》并加盖报价人公章。

c、报价人提供本企业的从业人员数量(以社保局或税务局开具的证明文件为准)、营业收入和资产总额（以会计师事务所审计的财务报告或税务部门审核的财务报告为准）证明文件（加盖公章）。

附件11 监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件12 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件13 报价人基本情况表

1、公司名称：                     电话号码：

2、地    址：                     传    真：

3、经济性质：

4、公司开户银行名称及帐户：

名称：

帐户：

5、公司基本情况：

6、报价人获得资质和荣誉证书复印件一览表（后附相关证书复印件加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述准确无误，您有权进行您认为有必要的所有调查。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件14  采购需求响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 内容需求 | 是否响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或磋商授权代表（签字或签章）：

日    期： 2020年  月  日

注：1.本表格内容需对第三章“采购人需求书”内容进行响应填报。

2.采购人需求书中的服务要求仅为最低要求。报价人在磋商响应文件中必须列出具体报价响应内容。如果报价人只注明“符合”或“满足”，将被视为“不符合”，从而可能导致严重影响评标结果。

3.报价人没有在磋商响应文件中注明偏离（文字说明或在服务、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为报价人完全接受。

附件15  合同条款响应一览表

说明：1、报价人必须对应竞争性磋商文件的第四章政府采购合同条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 合同条款条目 | 完全 响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

注：报价人对竞争性磋商文件的合同（样本）不允许实质性偏离，否则将视为不响应。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或磋商授权代表（签字或签章）：

日    期： 2020年  月  日

附件16  同类项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 （单位/万元） | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

注：1.请附上合同和成交/中标通知书复印件作为同类业绩证明资料。

2.请附上业主评价证明材料。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或磋商授权代表（签字或签章）：

日    期： 2020年  月  日

附件17  技术服务方案

项目名称：

项目编号：

[说明]报价人应按照竞争性磋商文件的要求，根据采购人需求要求内容做出全面响应并编制服务方案。其内容应包括但不限于：

（1）投标产品的指标等响应情况；

（2）设备的可靠度和信誉度；

（3）安装、调试及验收方案；

（4）质保期年限；

（5）售后服务方案；

（6）合同履行期限进度计划承诺。

报价人全称（盖公章）：

法定代表人或磋商授权代表（签字或签章）：

日    期： 2020年  月  日

附件18  缴交采购代理服务费承诺书

致：广州市信怡招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称：      项目名称     （项目编号：   项目编号    ）磋商采购项目中被确定为成交候选人，我方保证在收到《中标通知书》前，按照磋商文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付，并在此同意和要求采购人（应广州市信怡招标代理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

报价人全称（加盖公章）；

报价人法定地址：

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

电    话：

传    真：

承诺日期：2020年  月  日

附件19 拟派本项目负责人及主要人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 拟派项目经理资料情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |  |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成的部分同类项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 单位 | 项目名称 |  |  |  | 主要工作内容 |  |  |  | 项目金额 |  |  | 完工日期 |  |  | 成果质量 等级评定 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  | … |  |  | … |
| 拟参与本项目主要技术人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 |  | 年龄 |  |  | 职称 |  | 专业 |  |  | 学历 |  |  | 经验年限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  | … |  |  | … |  | … |  |  | … |  |  | … … |  |

注：1.在合同执行期间，成交报价人须设立项目负责人和专业专职的主要技术及服务人员，并在上表中列明；

2.需附上上表所列人员的证明材料。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件20 实质性条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 带“★”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★竞争性磋商函 （附件1) |  |  |  |
| 2 | ★具有独立承担民事责任的能力【提供法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证（或三证合一证明）等证明文件】 |  |  |  |
| 3 | ★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度【提供2018年或2019年的财务状况报告或基本开户行（提供开户许可证）出具的资信证明复印件。如报价人为新注册的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件】 |  |  |  |
| 4 | ★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力【提供履行合同所必需的设备清单以及技术人员的名单材料】 |  |  |  |
| 5 | ★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供缴纳税收和社会保险的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明】 |  |  |  |
| 6 | ★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录【提供书面声明】 |  |  |  |
| 7 | ★报价人《公平竞争承诺书》原件 |  |  |  |
| 8 | ★本项目报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：报价人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对报价人进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |  |  |
| 9 | ★报价人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的报价人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
| 10 | ★本项目不接受联合体投标。【提供书面承诺证明材料】 |  |  |  |
| 11 | ★整机质保期六年，配件质保期两年。从产品验收合格之日起计算。 |  |  |  |
| 12 | ★1匹冷暖挂机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 13 | ★1.5匹冷暖挂机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 14 | ★2匹冷暖挂机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 15 | ★2匹冷暖柜机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 16 | ★3匹冷暖柜机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 17 | ★2匹冷暖天花机：变频3级或以上 |  |  |  |
| 18 | ★3匹冷暖天花机：定频3级或以上 |  |  |  |
| 19 | ★5匹冷暖天花机：定频3级或以上 |  |  |  |

说明：1、报价人必须对应竞争性磋商文件的 “★”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表人或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件21   ▲条款响应一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 带“▲”号响应内容 | 是否响应 | 偏离说明 | 响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

说明：1、报价人必须对应采购文件的 “▲”号条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期：     年   月   日

附件22  采购人配合的条件及伴随服务

为配合本服务计划进度时间表所进行的各阶段工作，报价人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

报价人全称（加盖公章）:

法定代表或其授权代表(签字或签章)：

日    期： 2020年  月  日

附件23 常用配件一览表

常用配件一览表

| 序号 | 内容 | 质保期满后三年内的常用配件报价 |
| --- | --- | --- |

附件24 报价人认为有必要说明的其他文件