附件二：报价明细表（2023年度队属工程维修配件采购明细表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支 出 内 容 | 计量 单位 | 数量 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 单价(元) | 金额(元) | 备 注 |
| （一）柴油电站2006-1.5 |
| 1.机油压力保护板 | 块 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 2.拉盘(军绿) | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 3.逆变器（方插） | 个 | 42 |  |  |  |  |  |  |
| 4.电压表 | 个 | 34 |  |  |  |  |  |  |
| 5.喷油咀 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| 6.燃油滤清器 | 个 | 52 |  |  |  |  |  |  |
| 7.特殊插座 | 个 | 47 |  |  |  |  |  |  |
| 8.高压油泵 | 个 | 44 |  |  |  |  |  |  |
| （二）柴油电站2006-3 |
| 1.高压油泵 | 个 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2.机油压力保护板 | 块 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3.拉盘(军绿) | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 4.逆变器（方插） | 个 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 5.逆变器（航空插） | 个 | 13 |  |  |  |  |  |  |
| 6.喷油咀 | 个 | 26 |  |  |  |  |  |  |
| 7.燃油滤清器 | 个 | 28 |  |  |  |  |  |  |
| 8.特殊插座 | 个 | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 9.线圈绕组 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10.电压表 | 个 | 16 |  |  |  |  |  |  |
| （三）高原暖风机NLJ2002-40 |
| 1.主控模块 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| （四）淋浴箱组2013-10 |
| 1.保险丝 | 个 | 50 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 2.电眼 | 个 | 28 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 3.混水阀 | 个 | 6 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 4.流量开关 | 个 | 20 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 5.盘管 | 套 | 2 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 6.燃油滤清器 | 个 | 19 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 7.橡胶垫圈（出水口） | 个 | 80 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 8.橡胶垫圈（进水口) | 个 | 75 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 9.烟温传感器 | 个 | 28 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 10.主控模块 | 块 | 19 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| 11.电控箱总成 | 块 | 1 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点韶关、昆明。 |
| （五）冷暖风机2006-10 |
| 1.压缩机 | 台 | 2 |  |  |  |  |  | ZR47K3-PFJ-522，冷媒：R22 。中标人上门维修，地点广州。  |
| 2.主控模块 | 台 | 3 |  |  |  |  |  | 面板230mm×150mm×3mm，盒体200mm×120mm×173mm。中标人上门维修，地点广州。 |
| 3.冷凝器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  | 6排20孔，975×405mm（铜管φ9.52，（边框为铝合金板）。中标人上门维修，地点广州。 |
| 4.冷凝器液 | 个 | 6 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点广州。 |
| 5.冷凝器铜管 | 根 | 2 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点广州。 |
| 6.压缩机电容 | 个 | 2 |  |  |  |  |  | 中标人上门维修，地点广州。 |
| （六）暖风机NKN2002-20 |
| 1.主控模块 | 块 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.程控器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.燃烧机 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.变频器 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5.风机总成 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6.温度传感器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.油量控制器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8.室内控制器 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

注：上述报价已经包含零配件费用、包装费、运输费、质保期内的维修费以及税费等所有费用。

单位名称（盖章）：

日期：