# 八、 比选明细报价表

项目名称：广州市荔湾区外语职业高级中学公共广播系统

项目编号：202510-184098-0309

| 序号 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 品牌 | 规格型号 | 单价 | 总额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、主机房设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广播设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 广播系统主 机 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-QAG6MM17G1 | 47100 | 47100 |
| 音源设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD/MP3播放 器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-QA3ID01/YW | 1150 | 1150 |
| 2 | 铃声麦克风 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-KBI3G00/YW | 550 | 550 |
| 3 | 前置放大器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-QA3F11/YW | 1300 | 1300 |
| 4 | 7寸触屏网 络话筒 | 4 | 台 | 海康威视 | DS-QA6IP01/YW | 1775 | 7100 |
| 5 | 采集终端 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-QA6IA01/YW | 2155 | 2155 |
| 6 | 32路网络消 防采集器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-KBD6F00/YW | 2660 | 2660 |
| 其他配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 网络音箱 | 1 | 套 | 海康威视 | DS-QA3W205-S/YW/D S-QA6W205/YW | 1050 | 1050 |
| 2 | 电源定时器 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-QA4PP1401-N | 2410 | 2410 |
| 3 | 豪华型装配 式机柜 | 1 | 套 | 金盾 | 定制 | 2350 | 2350 |
| 4 | 交换机 | 1 | 台 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4S FP-L | 3150 | 3150 |
| 三、前端设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学楼(教室/公共走廊) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2G网络音 箱 | 20 | 台 | 海康威视 | DS-QA6W204/YW/DS- QA3W204-S/YW | 950 | 19000 |
| 2 | 壁挂音箱 | 25 | 只 | 海康威视 | DS-KBS3100-W/YW | 125 | 3125 |
| 3 | 网络功放 | 3 | 台 | 海康威视 | DS-KBA6242/YW | 2695 | 8085 |
| 4 | 前端机柜 | 2 | 套 | 国产 | 定制 | 345 | 690 |
| 5 | 交换机 | 3 | 台 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4S FP-L | 3150 | 9450 |
| 室外区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 防水音柱 | 5 | 只 | 海康威视 | DS-KBC3601/YW | 660 | 3300 |
| 2 | 网络功放 | 工 | 台 | 海康威视 | DS-KBA6652/YW | 3750 | 3750 |
| 3 | 真分集一拖 二手持麦克 风 | 1 | 套 | 海康威视 | DS-QA2IWTH01-2UP | 2166 | 2166 |
| 4 | 天线分配主 机 | 1 | 台 | 海康威视 | DS-65A2M3000 | 3860 | 3860 |
| 5 | 天线放大器 | 1 | 对 | 海康威视 | DS-KAU505-M | 3250 | 3250 |

| 6 | 前端机柜 | 1 | 套 | 国产 | 定制 | 345 | 345 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四、集中供电系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蓄电池 | 12 | 只 | 艾达克 | 12V38A | 600 | 7200 |
| 2 | 电池柜 | 1 | 个 | 国产 | V-6 | 580 | 580 |
| 3 | 电池线材等 | 1 | 项 | 国产 | 电池线材 | 1800 | 1800 |
| 五、辅助材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备音频跳 线 | 2 | 条 | 国产 | 音频跳线 | 35 | 70 |
| 2 | 设备音频跳 线 | 1 | 条 | 国产 | 音频跳线 | 35 | 35 |
| 3 | 设备音频跳 线 | 1 | 条 | 国产 | 音频跳线 | 35 | 35 |
| 4 | 超5类网线 | 5 | 箱 | 国产 | 超5类类网线 | 750 | 3750 |
| 5 | 水晶头 | 1 | 批 | 国产 | 6类 | 190 | 190 |
| 6 | 广播线 | 1 | 批 | 国产 | 定制 | 6900 | 6900 |
| 7 | PVC管 | 1 | 批 | 国产 | 定制 | 4500 | 4500 |
| 8 | 设备安装与 调试 | 1 | 项 | 国产 | 定制 | 23500 | 23500 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 176556 |

注：1.此表为《报价一览表》的报价明细表。

2.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报 提供的货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该 表格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制 采购人以任何条款签订合同的权利。

供应商全称(加盖公章) :广州柏树电子科技有限公司 法定代表或其授权代表(签字或签章):

日     期 ： 2 0 2 5 年 1 0 月 1 6 日