# 2.3.1报价明细表

| 序 号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、鹤龙东校区教学楼低压配电房电气火灾预警系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 互感器 | 台 | 1 | 卓振思众 | c-hgq(1200a) | 3556.00 | 3556.00 |
| 2 | 互感器 | 台 | 19 | 卓振思众 | c-hgq(400a) | 1980.00 | 37620.00 |
| 3 | 互感器 | 台 | 6 | 卓振思众 | c-hgq(100a) | 1350.00 | 8100.00 |
| 4 | 传感器 | 支 | 78 | 卓振思众 | C-WSD | 190.00 | 14820.00 |
| 5 | 剩余电流电气火灾监控探测器 | 个 | 26 | 卓振思众 | c-hgq-h | 1950.00 | 50700.00 |
| 6 | 测温式电气火灾监控探测器 | 个 | 13 | 卓振思众 | C-HZTC | 1398.00 | 18174.00 |
| 7 | 电气火灾监控设备 | 台 | 2 | 卓振思众 | QH-PEMS8000 | 16800.00 | 33600.00 |
| 二、鹤龙西校区公共安全技术防范实训中心机房自动火灾 灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 无管网气体灭火装置 | 套 | 1 | 气宇 | QMP150/2.5-QY (充装量：150kg/瓶) | 6950.00 | 6950.00 |
| 9 | 七氟丙烷药剂 | kg | 150 | 气宇 | HFC-227ea | 156.00 | 23400.00 |
| 10 | 气体灭火控制器 | 台 | 1 | 泰和安 | TX3042D | 6580.00 | 6580.00 |
| 11 | 放气警示灯 | 个 | 1 | 泰和安 | TX3317 | 1180.00 | 1180.00 |

广东利盾电气消防检测有限公司                                                     20    /313

| 12 | 紧急启停按钮 | 个 | 1 | 泰和安 | TX3157A | 788.00 | 788.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 声光报警器 | 个 | 2 | 泰和安 | TX3307A | 298.00 | 596.00 |
| 14 | 点型感烟探测器 | 个 | 2 | 泰和安 | JTY-GM-TX3100D | 180.00 | 360.00 |
| 15 | 点型感温探测器 | 个 | 4 | 泰和安 | JTW-ZDM-TX3110B | 180.00 | 720.00 |
| 16 | 泄压口 | 个 | 1 | 气宇 | QY-X-Z-840*400 | 450.00 | 450.00 |
| 17 | 模块(模块箱) | 个 | 3 | 泰和安 | TX6930 | 280.00 | 840.00 |
| 三、鹤龙校区实训室消防器材配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 灭火器箱(304不锈钢) | 个 | 7 | 国标 | 定制 | 399.00 | 2793.00 |
| 19 | 灭火器箱(304不锈钢) | 个 | 52 | 国标 | 定制 | 195.00 | 10140.00 |
| 20 | 灭火器(干粉) | 个 | 36 | 洪湖 | 干粉灭火器4kg | 65.00 | 2340.00 |
| 21 | 灭火器(二氧化碳) | 个 | 96 | 洪湖 | 二氧化碳灭火器2kg机 房精密仪器气体co2手 提式干冰灭火器MT/2 | 159.00 | 15264.00 |
| 22 | 防毒面具 | 个 | 28 | 准航 | 防毒面具TZL30升级款 | 38.00 | 1064.00 |
| 四、龙归校区定园水泵房消防水泵更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 消防泵 | 台 | 2 |  | XBD5.9/20-GL | 29500.00 | 59000.00 |
| 24 | 稳压泵 | 台 | 1 | 广一 | XBD7.2/2W-GDL | 16500.00 | 16500.00 |
| 25 | 控制箱 | 套 | 1 | 广一 | GYK-2YD-X22 | 9500.00 | 9500.00 |

| 26 | 控制箱 | 套 | 1 | 广一 | GYK-2Z-X4 | 6500.00 | 6500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、龙归校区消防回路板、报警线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 双回路板 | 块 | 1 | 国标 | 定制 | 3300.00 | 3300.00 |
| 28 | 金属线管 | 米 | 480 | 国标 | 定制 | 15.00 | 7200.00 |
| 29 | 电线 | 米 | 500 | 国标 | 定制 | 8.50 | 4250.00 |
| 六、鹤龙校区宿舍区域消防逃生平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 鹤龙校区宿舍区域消防逃生平面 图 | 块 | 280 | 国标 | 定制 | 99.00 | 27720.00 |
| 七、大坦沙校区7号楼消防逃生平面图 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 大坦沙校区7号楼消防逃生平面 图 | 块 | 45 | 国标 | 定制 | 89.00 | 4005.00 |
| 八、备品备件采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 手提式干粉灭火器 | 具 | 100 | — 洪湖 | 手提式干粉灭火器4kg | 65.00 | 6500.00 |
| 33 | 悬挂式干粉灭火器 | 个 | 10 | 中瑾 | 悬挂灭火器4kg | 98.00 | 980.00 |
| 34 | 消防应急标志灯 | 台 | 160 | 准航 | 消防应急标识灯 | 29.00 | 4640.00 |
| 35 | 消防应急照明灯 | 台 | 40 | 趣行 | 应急照明灯消防应急灯 | 39.00 | 1560.00 |
| 36 | 应急标志灯 | 台 | 80 | 左向 | 消防应急标志灯(智能 型36V) | 25.00 | 2000.00 |

| 37 | 应急照明灯 | 台 | 10 | 左向 | 消防应急照明灯(智能 型36V) | 29.00 | 290.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 过滤式消防自救呼吸器 | 个 | 80 | 趣行 | 过滤式消防自救呼吸器 TZL30 | 20.00 | 1600.00 |
| 39 | 灭火器组合箱 | 个 | 40 | 南鑫 | 灭火器组合箱4x2+2 | 128.00 | 5120.00 |
| 40 | 消防水带(配接扣) | 套 | 30 | 华消 | 消防水带65国标专用 25米水管软管50水袋 消火栓队水枪接头配件 消防水带8-65-20含接 扣+喷雾水 | 199.00 | 5970.00 |
| 41 | 消防水枪 | 支 | 30 | 腾驰 | 65直流水枪 | 35.00 | 1050.00 |
| 42 | 软管卷盘 | 套 | 10 | 鵬世龍 | JPS1.0/19消防卷盘25 米 | 149.00 | 1490.00 |
| 43 | 感烟探测器 | 套 | 50 | 国标 | 定制 | 125.00 | 6250.00 |
| 44 | 感温探测器 | 套 | 20 | 国标 | 定制 | 125.00 | 2500.00 |
| 45 | 消火栓按钮 | 套 | 30 | 国标 | 定制 | 125.00 | 3750.00 |
| 46 | 手动报警按钮 | 套 | 30 | 国标 | 定制 | 125.00 | 3750.00 |
| 47 | 输入输出模块 | 套 | 20 | 国标 | 定制 | 125.00 | 2500.00 |

| 48 | 输入模块 | 套 | 20 | 国标 | 定制 | 125.00 | 2500.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | 输出模块 | 套 | 20 | 国标 | 定制 | 125.00 | 2500.00 |
| 50 | 声光报警器 | 套 | 20 | 国标 | 定制 | 145.00 | 2900.00 |
| 51 | 消防主机电池 | 块 | 2 | 国标 | 定制 | 499.00 | 998.00 |
| 52 | 消防主机电池 | 块 | 2 | 国标 | 定制 | 460.00 | 920.00 |
| 53 | 气体释放警报器 | 个 | 1 | 国标 | 定制 | 95.00 | 95.00 |
| 小写合计： _ |  |  |  |  | 437873.00 |  |  |
| 大写合计： |  |  |  |  | 人民币肆拾叁万柒仟捌佰柒拾叁元整 |  |  |