# 比选明细报价表

项目名称：广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所作物品质评价平台建设及创新应用

项目编号：202607-184098-0360

| 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 功能 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工气候 箱 | ZDN-1500G | 东南仪器 | 宁波东南仪器有限公司 | 中国 | 详见采 购需求 响应表 | 1台 | 35000 | 35000 |
| 食味计 | JSWL-II | 托普云农 | 浙江托普云农科技股份 有限公司 | 中国 |  | 1台 | 115000 | 115000 |
| 多功能叶 面积分析 仪系统 | LA-S | 万深 | 杭州万深检测科技有限 公司 | 中国 |  | 1套 | 50000 | 50000 |
| 糖酸度计 | PAL-BX/ACID F5 | 爱拓ATAGO | ATAGO CO.,LTD. | 日本 |  | 1台 | 8000 | 8000 |
| 恒温电子 冰盒(低温 加样台) | ECT 4200 | 莫纳 | 莫纳(苏州)生物科技 有限公司 | 中国 |  | 1台 | 3000 | 3000 |
| 真空抽滤 泵(循环水 真空泵) | SHZ-S(III)( 上反水) | 力辰 | 力辰科学仪器(浙江) 有限公司 | 中国 |  | 1台 | 1000 | 1000 |
| 多工位恒 温磁力搅 拌器 | H01-1D | 上海梅颖 浦 | 上海梅颖浦仪器仪表制 造有限公司 | 中国 |  | 1台 | 6500 | 6500 |
| 便携实验 砻谷机 | TP-JLG-2018 | 托普云农 | 浙江托普云农科技股份 有限公司 | 中国 |  | 1台 | 1800 | 1800 |
| 便携实验 精米机 | LTJM-2099 | 托普云农 | 浙江托普云农科技股份 有限公司 | 中国 |  | 1台 | 1600 | 1600 |

| 分散机 | T10 basic | 艾卡(IKA) | 艾卡(广州)仪器设备 有限公司 | 中国 |  | 1套 | 23000 | 23000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质构仪 | TA.GEL | 上海保圣 | 上海保圣实业发展有限 公司 | 中国 |  | 1套 | 147200 | 147200 |
| 合计总金额：¥39,2100.00元；大写：人民币叁拾玖万贰仟壹佰元整。 |  |  |  |  |  |  |  | 392100 |

注：1.此表为《报价一览表》的报价明细表。

2. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报 提供的货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该 表格式由供应商自行设计。供应商按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制 采购人以任何条款签订合同的权利。

供应商全称(加盖公章):广州市诚屹进出口有限公司 法定代表或其授权代表(签字或签章):

日   期：2026年8月21日